## 封-3 投标总价
封-3
|  | 电气设备安装工程 | 工程
投标总价
招 标 人：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 |  |  | －
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,728,747.44
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 8933.61

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.型号:ZBW-10/0.4- 3.容量(kV·A):1250 4.电压(kV):10/0.4 5.组合形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
2 | 030402018002 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站 2.型号:ZBW-10/0.4- 3.容量(kV·A):1600 4.电压(kV):10/0.4 5.组合形式:详设计 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3×120 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:排管 6.电压等级(kV):10 7.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m
4 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22 3.规格:3×95 4.材质:铜芯电缆 5.敷设方式、部位:排管 6.电压等级(kV):10 7.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m
5 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3×120 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030408006003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3×120 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 套 | 1
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:3×95 3.材质、类型:铜质 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 套 | 1
8 | 030410001001 | 电杆组立 | [项目特征] 1.名称:电杆组立 2.材质:水泥 3.规格:18m，L型 4.类型:锥形水泥杆 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.电杆防腐 4.工地运输 | 根 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030410001002 | 电杆组立 | [项目特征] 1.名称:电杆组立 2.规格:18m，T型 3.类型:大圆杆水泥杆 [工作内容] 1.施工定位 2.电杆组立 3.电杆防腐 4.工地运输 | 根 | 1
10 | 030410001005 | 拉线 | [项目特征] 1.名称:拉线 [工作内容] 1.拉线 2.底盘、拉盘、卡盘安装 3.拉线制作、安装 4.工地运输 | 根 | 4
11 | 030410004002 | 避雷器 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.本体安装 2.焊压接线端子、接线 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 组 | 2
12 | 030410004003 | 高压隔离开关 | [项目特征] 1.名称:高压隔离开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊压接线端子、接线 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030410003001 | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,95 | [项目特征] 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLGYJ 3.规格:95 [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | km | 0.5
14 | 030410003002 | 导线跨越 | [工作内容] 1.导线架设 2.导线跨越及进户线架设 3.工地运输 | 处 | 2
15 | 030409001001 | 接地极 | [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 付 | 15
16 | 030409002001 | 接地母线 | [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | 付 | 50
17 | 030408008001 | 防火堵料 | [工作内容] 1.安装 | kg | 150
18 | 030408010001 | 防火涂料 | [工作内容] 1.安装 | kg | 50
19 | 030414001001 | 电力变压器系统 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
20 | 030414011001 | 接地装置 | [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 3
21 | 030414015001 | 电缆试验 | [工作内容] 1.试验 | 根 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030414001002 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试 | [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
本页小计
合 计

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 设计费
2 | 搭火费
合 计 |  |  | 110000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费
2 | 税金
2.1 | 增值税
2.2 | 附加税
2.3 | 环境保护税
合计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注