招

标

文

件

招标项目：重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程

项目编号：2025008

招标单位：重庆轻工职业学院

日    期：2025年6月

目  录

第一章	投标须知	3

第二章	招标项目简介	5

第三章	投标报价说明及报价表	10

第四章	招标文件综合说明	12

第五章	投标文件的编制	13

第六章	开标、中标资格及定标的相关规定	16

第七章	投标文件标准格式	18

第八章 合同书格式........................................................... 29

- 投标须知

- 一、招标形式：邀请招标，由招标单位组织内部相关部门自行开标。

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点 |
| 1.8 | 采购预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9（A、C） | 分包 | 不得分包的内容： 对分包供应商的要求： |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 可以偏差的范围：不可偏差 |
|  |  | 可以偏差的项数：/ |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间：2025年06月 20日17时前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件补充文件 | 确认的最晚时间：2025年06月24日17时前 |
|  |  | 确认的方式：书面形式 |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称：/ |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度：/ 注：数量增减幅度通常在10%以内 |
| 3.2.3 | 最高投标限价或其计算方法 | □无 □有 大写： 万元整（¥： 元） |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止之日起90日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | □不要求递交 ☑要求递交 保证金金额： 10000元（大写： 壹万元整） 收款单位： 重庆轻工职业学院 开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司重庆两江新区支行 账 号：83210078801500001683 缴费时间：投标截止时间前，以银行到账时间为准。 保证金形式：保证金必须由其基本账户(需提供开户许可证)汇（转）入采购代理机构指定账户。 未按照采购文件要求提交保证金的，其响应文件将被拒绝。转账时请备注：重庆轻工职业学院箱变投标保证金 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | 未成交供应商的保证金自成交通知书发出之日起15个工作日内退还（不退现金）；成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起15个工作日内退还（不退现金）。 |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他形式 | 中标人无正当理由拒绝签订合同的 |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 供应商提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的营业执照复印件。 |
| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | □不适用。 |
|  |  | ☑适用。1、供应商为设备生产单位或具备相应销售代理资质，并在人员、设备、资金等方面具有相 应的供货能力。2、供应商具备电力承装（修、试）四级（含）以上资质。 |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | □不适用 |
|  |  | ☑适用。供应商财务状况良好。 |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”，以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。） 近年是指：近3年（2021年1月至递交响应文件截止时间） 业绩证明材料： ☑合同/订单 ☑中标通知书/成交通知书 □竣工验收报告/验收证明 □业主证明 □其他材料 业绩证明材料种类要求 ☑提供上述勾选的任一项证明材料即可 □需同时提供上述勾选的所有证明材料 □其他要求 |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | □不适用 ☑适用。经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止前 10 天内） |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员要求证明材料 | □不适用 ☑适用。 |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | 1、需提供下列材料：（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，具有独立承担民事责任的能力。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格； 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 4、箱式变电站及相关产品需提供产品相应的产品合格证书。 |
| 3.5（8） | 供应商不存在第一章3.2条款情形的证明材料 | / |
| 3.5（9） | 联合体要求的证明材料 | ☑不适用。本项目不接受联合体参与投标。 □适用。 |
| 3.6.1 | 对非关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | / |
| 3.7.5 | 相应文件副本份数及对电子版要求 | 响应文件副本：2份 是否要求提供电子版响应文件： □不要求 ☑要求，提供电子版响应文件的形式：U盘（如：PDF格式），内容必须和纸质响应文件正本完全一致，包括页码、签字、盖章等。 |
| 3.7.6 | 分册装订要求 | / |
| 4.1.1 | 响应文件密封要求 | 响应文件外层密封袋的标注：采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、年月日以及“于2024年**月**日：（北京时间）之前不准启封”字样。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 供应商名称： （项目名称）响应文件 |
| 4.2.1 | 递交响应文件截止时间和地点 | 截止时间：2025年06月 25日17：00分 地点： |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | ☑否 □是，退换时间： |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件的情况下退还响应保证金的时间 | / |
| 5.1（1） | 开启程序 | 开启顺序：按递交响应文件先后顺序开启 其他应公布的信息：/ |
| 5.2 | 递交响应文件的供应商不足的情形 | 投标截止时间送达响应文件不足三家，建议采购人重新组织招标 |
| 6.1 | 评标办法 | 合理低价中标法 |
| 6.2.2 | 推荐候选成交供应商的数量 | 1家 |
| 7.3 | 预成交结果公示 | 公示：重庆轻工职业学院官网 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | □不要求提交 ☑要求提交 履约保证金金额： 履约保证金形式：签订合同时进行约定。 |
| 8.1 | 异议渠道 | 重庆轻工职业学院 |
| 8.2 | 可以调解异议争议的行业组织或专业咨询机构 | / |
| 10.1 | 采购代理服务费 | ☑不要求承担 □要求承担 收取对象：成交供应商 成交供应商收费标准：在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳，根据《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）规定，实行市场调节价，应严格遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等法律法规的规定，由采购人和采购代理机构共同确定合理的收费金额。 招标服务费的支付形式： 。 账户名： 开户银行： 账 号： 代理服务费： |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 |  |

- 回标截止日期：2025 年 6月25 日 17时 00 分。投标文件未按时送达的视为该投标单位自动弃标。投标单位回标可直接送达或邮寄给投标文件接收人。如投标文件以邮寄方式，回标截止日期以投标文件到达接收人的时间为准。递交地点：重庆轻工职业学院行政楼207室，投标文件接收人：段老师  联系电话： 023-61738012  地址：重庆市高新区宝洪路4号附88号

二、投标人资格要求

(重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程)的投标人资格能力要求：

1、需提供下列材料：

（1）供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。否则，皆取消投标资格；

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4、供应商为设备生产单位或具备相应销售代理资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。

6、供应商具备电力承装（修、试）三级（含）以上电力施工资质。

7、其他资格条件：

（1）经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止前 10 天内）；

（2）本项目不接受联合体参与投标。

三、招标文件的获取

凡有意参加投标的单位获取时间：从 即日起到 2025年06 月 25日 17 时 30 分在重庆轻工职业学院网站（http://www.cqivc.com/）下载本次的竞标文件。报名方式为线上报名。无论投标人下载领取与否，均视为已知晓所有竞标内容。招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

采购文件售价：500元（采购文件售后不退,采购资格不能转让）由投标人在下载领取竞标文件时向招标人缴纳，缴纳至投标保证金收款账户。收款单位： 重庆轻工职业学院，开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司重庆两江新区支行，账 号：83210078801500001683。 转账时请备注：购买璧山校区主电源进线及开闭所工程采购文件。招标人将拒绝接收未按要求缴纳竞标文件费投标人的投标文件。

- 购买采购文件时应提供材料：提供投标确认函（格式自定）、营业执照副本、法人身份证、经办人身份证及授权委托书、资质证书、提供产品相应的认证证书、产品合格证书、在信用中国网站、中国执行信息公开网网站的查询信息（查询投标单位、法定代表人、项目负责人）信用记录的网页截图。

- 四、中标原则：

1、在满足招标单位招标要求，技术标评审合格的前提下，原则上投标总报价最低且符合成本要求的单位中标。

2、原则上本工程只进行一次投标报价。招标单位有权根据投标情况，决定是否进行二次投标报价。

- 五、中标单位须在签订合同前交纳金额为合同总价的5%的履约保证金；履约保证金的缴纳帐户同第五条。

- 六、投标单位应认真阅读招标文件所附合同书（包括《施工类合同通用条款（2019版）》），若有异议应一并在招标答疑时或投标书中以书面的形式提出，否则视为已接受招标文件所附合同书条款（包括《施工类合同通用条款（2019版）》）。投标单位中标后，须按招标答疑阶段双方协商修改过的招标文件所附合同书条款签订合同；否则，招标单位有权取消该投标单位的中标资格。

- 七、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在开标时间前2天以书面形式或电子邮件形式向招标单位提出。

八、招标单位招标答疑联系人：付先生，联系电话：  13271981182

- 九、为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，投标单位在提交投标文件的同时必须提交签署完毕的《公平竞争承诺书》（见附件七）。

招标项目简介

- 招标单位：重庆轻工职业学院

二、招标项目名称：重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程

三、招标项目地点：重庆市璧山区来凤街道林家岩水库旁地块。

四、招标项目概况：

重庆轻工职业学院璧山校区工程落位于重庆市璧山区来凤街道登凤村，本项目总占地面积约70万平方米（1050亩），规划建筑面积64.2万平方米。主要建设内容包括：教学楼、宿舍、实训实验楼、职工学生食堂、体育馆、图书馆、行政楼、室外运动场及教学设备等。

从110kV四平变电站10kV四龙线龙青二路环网柜#965间隔出线xx#电杆“T”接点（坐标点X=3259819.016,Y=35617642315）到12#杆X-3260076.112；Y-35617076.16710kV之间的10K架空线路及至4#设备房（开闭所）段埋地线路。

新建开闭所一座，开闭所装设12台（以图纸为准）10kV高压开关柜（其中，电源进线柜1台、高压计量柜1台，电压互感器柜1台、出线柜9台），63Ah直流屏1套，变压器SCB14-1000KVA  10/0.4KV 1台，低压进线柜1台，无功补偿柜1台，低压出线柜一台。

五、招标范围和内容：

(一)招标范围

本次招标范围为重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程，包括：项目10KV线路接入工程设备、材料的安装、调试；开闭所（包含设备、电缆）安装调试。具体如下：

1、10KV线路接入工程：

从110kV四平变电站10kV四龙线龙青二路环网柜#965间隔出线xx#电杆“T”接点（坐标点xx#电杆“T”接点（坐标点X=3259819.016,Y=35617642315）到12#杆X-3260076.112；Y-35617076.16710kV之间的10K架空线路及至4#设备房（开闭所）段埋地线路。电缆、电缆保护管、电缆沟等设备、设施采购、安装及调试，线路施工过程中的协调、补偿及赔偿等事务。

2、开闭所：

包括开闭所内的所有高压开关柜、直流屏、变压器、低压开关柜、电线电缆等设备及材料的采购（甲供除外）、安装、调试、系统验收等工作内容；开闭所土建工程（电缆沟及盖板、电缆沟支架、装修等，不含发包单位已完成的钢筋混凝土结构部分等）及开闭所照明、通风、防潮、防鼠、防火、接地、五防闭锁系统等，所有配置性器具（如绝缘垫、安全带、绝缘手套、绝缘靴、令克棒、验电器等）、备品备件和附属设施的提供；室内高压电力管网、电缆沟、电缆桥架、配电室及电力管网相关孔洞的防火封堵。

3、投标人需完成建筑、结构、本次招标用图图纸上不体现的但本工程实际需要的穿墙套管、打洞、局部零星砌筑等与本工程安装项目相关的工作。

4、以上须投标人完成的工程部分均包括开闭所的绝缘胶垫、标识牌、规章制度牌、防鼠板、防火封堵、模拟板、电力验收物品等所有满足供电验收要求的设备材料采购、安装；预留设备安装通道、检修通道，考虑吊装方案以及根据现场土建进度完成设备吊装等工作；接线、接地、设备检测试验、系统调试验收、通电验收报批、送电等相关工作。

招标人保留调整招标范围和内容的权利，投标人应无异议。

投标人须充分了解工程所在地的电力政策及其它相关本工程的政府主管部门相关政策，中标后因电力政策及其它与本工程的相关政府主管部门相关政策调整造成的一切风险由投标人承担。

(二)招标内容

上述工程范围内的线路的测量、部分设备材料的采购（甲供除外）、施工图优化设计、工程施工、开孔洞及封堵、设备防雷接地、办理停送电手续、系统调试、工程验收、通电、移交、相关各部门的相关报批报验以及为达到用电条件按照当地供电部门和与本工程相关部门规定需办理的一切手续等全部内容。

六、现场施工条件及暂定场地移交时间 、移交标准

（一）现场施工条件

1、投标单位自行解决办公及食宿问题并承担相应费用；

2、招标单位提供水电接驳点，由投标单位安装计量表独立计费（需分摊总表线路损耗），水源接驳及使用等费用由投标单位承担。

（二）场地移交计划:具体以甲方下发书面移交单为准。

七、投标人要求

1、 投标单位提供的必须是高质量的产品及优质的技术服务。

2、 投标单位提供的材料必须保证质量、安全、可靠，其规格、品种、数量、外形等必须满足设计要求及招标人要求。

3、 投标单位必须根据资质范围及综合实力选择投标，超出资质范围的投标文件将被视为废标。

4、 投标单位必须对招标文件中所有条款做出响应。

5、 投标单位必须能够遵守工程所在地的法律法规及行政规定，自觉交纳有关费用（相关费用投标单位应考虑在投标报价中，结算时不再另外计取）。投标单位在招标项目建设整个过程中，若发生侵权行为责任由其自负，与招标单位无关。

6、 中标单位在施工时必须不影响招标人现有的生产设施、正常施工及已完成的成品、半成品，遵循招标人安全生产等并有关管理规定，给招标人造成损失的，应承担相应责任。

7、 投标单位应有能力为所投标的工程购买建设工程一切保险，一旦中标，必须在规定的时间内办理保险手续，若不办理，风险责任自负。

8、投标单位须积极配合其它相关专业的施工，按招标人要求完成承包范围内的工作内容。

9、投标单位必须对本招标文件未提及但规范和行业规定有要求的全部内容列入报价，若有遗漏，将被视为已包含在其他项目报价中。投标人需依据图纸的范围，结合现场的实际情况，了解需完成的全部工作内容，进行报价。

10、 投标单位必须按招标文件规定的格式及条款提交投标文件。

八、质量要求

（一）、投标人应严格按照设计图纸、国家及地方、行业的相关规范、规程、标准、规定等完成本工程的采购及安装，工程质量应符合国家相关现行规范、标准的规定，投标人应确保工程质量合格，通过相关主管部门、招标人验收；投标人在工程竣工验收时应提供符合要求的编制成册的有关技术档案资料。

（二）、投标人的工程质量有不符合要求的，招标人有权要求投标人停工、返工，直至解除合同。返工费用由投标人承担，工期不予顺延。投标人并应承担相关违约责任。

九、材料、设备供应

（一）投标人需保证其购买的材料设备质量、全新、安全、可靠，其性能必须满足招标人、设计要求，满足国家、地方、行业有关质量技术标准、规范、规程要求，并附有材料出厂合格证、3C认证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明文件，并保证通过供电部门验收。投标人所有的材料、设备进场前必须向招标人进行报验，验收合格后方可进场施工。根据供电部门的要求进行相关材料设备（含甲供材料）的备案工作。

（二）甲供材料：

1、投标人应根据材料、设备需进场的时间，在图纸下发后5天内，以书面形式提交属于招标人甲供材料进场计划报工程师审核，计划须包含品种、规格、等级、数量、品牌及进场时间等内容。如设计变更需取消原材料计划，应在变更下发后3天内通知招标人（甲供材料已按计划进场后，因设计变更所导致的相关责任均由招标人承担）。如因投标人未及时提交甲供材料进场计划或提交错漏计划，导致招标人不能及时进行代甲供材料采购或采购错漏时，一切不利后果均由投标人自行承担。若招标人甲供材料的进场未满足投标人提交的材料进场计划的要求，属招标人原因所造成的损失和因此延误的工期责任经招标人确认后，由招标人承担；

2、为保证甲供材料进场正常的验收需要，招标人根据投标人的要求提供甲供材料的相关资料（涉及招标人商业秘密的或与验收无关的除外），否则，现场交验的材料以现场人员签收的材料验收单为准。

3、甲供材料，供应商送货至工地，招标人货到前2小时通知投标人，货到后由投标人验收合格后负责卸货，并必须在收到通知后30分钟内安排人员卸货，货到现场8小时内必须卸货完毕。若甲供的材料到现场后2小时内，投标人尚未组织卸货，招标人有权组织第三方卸货，并按实际发生卸货费用的2倍扣罚投标人。

（三）材料设备的供应：

1、除甲供材料外，本工程所需的全部材料（设备）均由投标人负责采购运送至工地现场，对材料（设备）质量负责。材料、设备质量、性能各方面必须满足设计、相关规范标准的要求。中标后，投标单位采购的材料设备必须先送样品给招标人审核，通过后方可进场。如果投标人调换品牌,必须经得招标人同意。否则视为中标人违约。

2、所有材料设备的检验试验费、调试费（含招标人采购甲供材料设备）由投标人负责，考虑在投标报价中。结算时不再另计。

3、招标人甲供材料由招标人负责运到工地，投标人在送货单上核对并签认，并由投标人负责甲供材料的卸车、场内运转、清点、验货、接收、保管等一切后续工作，以上工作（包括期间的损耗、损失）涉及的费用由投标人考虑在总造价中，结算时不再另计。

十、开工时间、工期和工程质量保修期要求

（一）、开工日期：开工日期暂定2025年6月30日，具体日期以下发的开工令为准。

（二）、总工期：30个日历天。

（三）、节点工期要求：按招标人节点工期要求进行施工。

（四）、质量保修期：质量保修期为两年，自供电部门验收通过并正式通电之日起计。

十一、投标报价及承包方式

1、投标报价:

各投标单位报价书均应严格按本招标文件第三章的报价表所要求的格式报价。

2、投标报价形式：

（1）投标单位应结合现场情况、施工图纸、市场行情及自身条件等因素，充分考虑项目施工过程中所包含的费用内容，漏报错报少报的，均视为其价格已包含在总价中，结算时不予调整；

（2）投标单位须对招标方案进行优化并按优化方案报价，投标单位需将优化方案在回标截止日期3天前以书面形式向招标单位提出，经招标单位确认后，投标单位需严格按招标单位确认的方案计价及施工，不得随意调整方案，优化后的方案投标单位须确保符合国家相关规范并保证能通过当地供电局验收；

（3）招标单位提供的标准清单未包含的清单项，投标单位可根据实际工程单列补充清单（原标准清单已包含的内容不得拆分单列）；

（4）招标单位提供的工程量清单中项目及其特征和工程量等内容仅供参考。投标单位认为工程量有异议的，可以调整工程量；认为清单有遗漏的项目，投标单位可另行补充单列并计入总价；否则视为已包含在投标报价内，招标单位不予调整和补偿；

（5）若图纸上的对具体材质、施工工艺等要求与标准清单内容不一致时，以最终以施工图纸及招标单位确认的方案为准；

- （6）投标单位对报出的报价表完整性负责。

3、报价费用组成说明：

- 投标报价采用除增值税综合单价（增值税单列），除增值税综合单价﹦除增值税主材费+除增值税施工费。

- 除增值税综合单价是指：包括但不限于施工图优化设计费、工程报建报验费、材料费（甲供材除外）、人工费、机械设备费（包括机械设备进退场费及安拆费）、甲供材料卸车费、材料保管费、材料二次转运费、各种材料的检测费及试验费、各种材料的损耗及预留量、工程施工费、系统调试费、验收合格送电所有手续费、合同工期内的赶工费、施工水电费、夜间施工费、技术措施费（包括冬雨季及异常气候施工措施费）、施工措施费（含脚手架搭拆等）、成品保护费、安全文明施工措施费、临时设施费及其它措施费、垃圾清运到指定地点堆放费用、工程完工验收前的场地恢复费、线路施工过程中的协调（各类补偿及赔偿、管沟占用费、供电协调费）、管理费、保险、利润、税金（包括除增值税外的印花税、所得税等其他各项税款及附加税金或费用）、风险及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其它费用。同时，包含本工程中的所有系统无偿售后维护服务2年，保修2年，培训人员5-8人（直至学会独立操作）的所有费用。不含施工配合费，施工配合费由招标单位直接支付给主体单位。

- 4、承包方式:

- 本项目开闭所内永电工程采用除增值税固定总价包干方式承包（含各类补偿及赔偿、管沟占用费、供电协调费等非实体工程费），其他部分采用除增值税综合单价包干方式承包。投标人包深化优化设计、包工包料（甲供材除外）、包完成相关报建报批手续、包质量、包工期、包文明施工、包检测、包调试、包安全、包验收合格、包通电、包协助产权移交、包保修期服务、包市场风险（包括但不限于主材价格在施工期内的重大调整，法律、法规和国家有关政策变化及其他任何影响合同价款的因素）、包合理利润、包税金等。

- 5、增值税票提交要求

- 本工程需要投标单位提供合法有效的9%增值税专用发票（该发票应由投标单位开具或由工程所在地税务部门代开）（详见第八章合同书附件）。

十二、附件：

- 1、高压供电方案答复单

2、工程量清单

3、电子版图纸

十三、甲方建议选用的设备厂家

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28-12 | 台 | 12 | 天水长城、兰州北方成套、重庆金华、重庆大顺电器，重庆施能，重庆华美电力、重庆嘉瑞电气。 |  |
| 2 | 变压器 | SCB14-1000KVA | 台 | 1 | 重庆望变、重庆重变、甘肃宏宇、中电、渝和、海南金盘。 |  |
| 3 | 低压开关柜 | GCS | 台 | 3 | 天水长城、兰州北方成套、重庆金华重庆大顺电器，重庆施能，重庆华美电力、重庆嘉瑞电气。 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

- 投标报价表

一、投标报价说明：

本招标文件是编制投标文件的依据，是合同不可分割的组成部分。投标人在编制投标文件前，须对本招标文件认真研究，按本文件有关条款要求编制投标文件。投标人对招标文件的任何误解忽略、导致中标后发生的任何风险，责任自负。任何对招标文件的理解、推断或猜测，均由投标人自行决断。投标人应根据施工图编制报价表，报价表格式必须按附表格式编制。投标报价由投标人按照市场价格自行报价。

二、投标报价:

1、投标单位根据招标人提供的图纸、资料、材料要求等，结合施工现场情况按照定额结合企业自身情况、市场价格、市场行情等自主报价，不允许不平衡报价。

2、投标文件的各项内容均作为签订合同及工程结算的依据，工程结算时除合同约定可调整部分外不再增补任何费用及项目。

3、投标单位必须对本招标文件未提及但规范和行业规定有要求、主管部门有规定的全部内容列入综合单价，若有遗漏，将被视为已包含在综合单价报价中。

三、投标报价表格式：

附表一：投标报价汇总表

附表二：分部分项工程综合单价计价表

附表三：乙供材料清单

附表四：优化方案内容及节省工程造价列表

附表四：优化方案内容及节省工程造价列表

| 序号 |  | 优化方案内容(详细说明) | 方案节省造价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化方案一 |  |  |  |
| 2 | 优化方案二 |  |  |  |
| 3 | 优化方案三 |  |  |  |
| 4 | 优化方案四 |  |  |  |
| 5 | ……… |  |  |  |

注：1.优化方案内容必须在技术部分中单独列明清楚。

2.投标单位必须确保优化后的图纸能通过当地供电局审核，并保证工程竣工后能通过供电局验收。若因优化设计后的图纸需变更整改才能通过供电局验收，则所产生费用由投标单位承担。

投标单位（盖章）：

法人代表或委托人（签字）：

投标日期：

- 招标文件综合说明

一、招标文件的组成

本项目的招标文件包括下列文件及根据本章第二条发出的澄清和补充通知。

招标文件包括下列内容：

- 投标须知

- 招标项目简介

- 投标报价表

- 招标文件综合说明

- 投标文件的编制

- 开标、中标资格及定标的相关规定

- 投标文件标准格式

- 合同书格式

- 图纸

二、招标文件的澄清

1、投标单位对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标须知约定的时间前以书面形式向招标单位提出。无论是招标单位根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标单位的要求对招标文件做出澄清、进行必要的修改和补充，招标单位都将于回标截止日期前2天以书面形式予以澄清，同时将澄清文件以书面形式向所有投标单位发送。

2、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、投标单位对招标文件的疑问可通过书面形式与招标单位联系，联系方式按投标须知的规定。

4、投标单位在领取招标文件时，须登记好联系人、联系方式、电子邮箱，以便联系接收招标文件的澄清、修改、补充等文件。如由于投标单位登记的联系人、联系方式、电子邮箱等出现错误而导致相关文件接收不到的责任由投标单位自行承担。

三、现场踏勘

1、投标单位自行进行现场踏勘。投标单位应对工程现场和周围环境进行现场踏勘，以便编制投标文件。

2、投标单位的任何人员为了踏勘现场而需要进入招标单位所管辖的场地时，需事先经招标单位同意。在现场踏勘中所发生的人员伤亡和财产损失均由投标单位自行负责。投标单位现场踏勘所发生的一切费用由投标单位负责。

3、投标单位应充分重视和认真地考察现场，收集编制标书和签订合同所需的有关信息，一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。投标单位在中标后以不清楚现场而提出的增加费用或延长工期的申请将不获批准。

四、投标费用

投标单位应承担其参加本次招标活动自身所发生的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

- 投标文件的编制

  - 投标文件的组成

投标文件由经济部分、技术部分和商务部分组成。

1、经济部分包括以下内容：

（1）投标函（见第七章附件一）

（2）投标报价表(按第三章要求)，要求附报价书的电子文件（EXCEL表格，用U盘装载）

（3）如投标单位对招标文件所附的合同条款有异议，请在投标文件中说明（见第七章附件十一）

（4）如有合理化建议，请做出合理化建议方案及相应增减的报价

（5）《现场踏勘勘察回执表》（见第七章附件十）

2、技术部分包括以下内容：

      - 设计方案和深化设计图（如有）

      - 项目管理机构配备

  - 投入本工程的主要管理人员汇总表

  - 项目经理、项目副经理简历表及资格证

  - 现场技术负责人、主要管理人员简历表及资格证

  - 其他辅助说明资料

      - 施工组织设计和方案（要求精简）

a、本工程所采用的主要施工方法

b、施工进度计划：施工总进度计划表必须体现各项工程（单位工程、分部工程或分项工程）尤其是关键节点的施工顺序、开始和结束时间以及相互衔接关系，总进度计划可用横道图或网络图表示。施工进度计划表编制务必科学、合理，投标单位投标时所提交的施工进度计划表将作为招标单位评价投标单位工程计划管理的一个重要依据。投标单位中标后，其提交的施工进度计划表作为招标单位在工程管理过程中实施进度控制的依据。若中标单位在施工过程中的关键节点完成时间迟于投标过程中提交的进度计划表中的计划时间，须按《施工类合同通用条款（2019版）》第25.2条承担违约责任。

c、劳动力安排计划

d、材料供应及使用计划

  - 投入本工程的主要施工设备情况、主要施工机械进场计划

  - 质量、安全、进度和文明施工保证措施

  - 施工总平面布置图

  - 主要设备材料的技术资料

3、 商务部分包括以下内容：

（1）企业法人营业执照副本或复印件加盖公章

（2）企业资质证书副本或复印件、当年年审记录加盖公章

（3）异地公司在工程所在地的备案证书复印件加盖公章

（4）安全生产许可证副本或复印件加盖公章

（5）组织机构代码证副本或复印件加盖公章

（6）税务登记证副本或复印件加盖公章

（7）企业法人证明书

（8）参加本工程项目投标的受委托人的有效授权委托书（须含受委托人的身份证复印件）

（9）公司近期主要业绩等有关资料（近三年业绩工程清单表，三份以上竣工工程合同及竣工验收记录表复印件，在建工程合同复印件）并加盖公章

（10）公司近三年的财务审计报告

（11）投标单位的有效通讯地址、邮政编码、传真号码、电子邮箱

  - 投标报价说明

1、本工程必须采用第三章投标报价表格式进行报价；

2、投标报价依据：结合施工现场情况、自行制定的施工组织设计或施工方案，自主报价；

3、投标单位应按报价说明，填写各项单价和合价。投标单位漏报价的项目，或没有填入单价或合价的项目，招标单位将认为此项目费用已包括在工程量清单的其他单价或合价之中，不再另行计取；

4、投标书总价应包括      合同书格式约定的      费用；

5、招标单位不接受有任何选择的报价，投标文件中只允许有一个投标报价。

  - 投标文件的有效期

1、自回标截止日期起90个日历天，投标书应保持有效；在有效期内，投标单位不能修改投标文件。

2、在特殊情况下，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都以书面或传真的形式进行。

3、中标单位的投标文件有效期至保修期满为止。

  - 投标文件的格式、份数和签署

1、投标文件包括：本章第一条中规定的内容及与记载投标文件内容一致的电子文档U盘一张。投标单位提交的投标文件必须使用招标文件所提供的投标文件全部或部分格式（表格可以按同样格式扩展）；投标文件用A4白色复印纸、用不褪色墨水填写或用中文打字并装订成册；对于比较大的图纸可使用白色较大纸，但须将较大纸折叠成A4纸大小并统一装订；各章节之间须分页编排。

2、投标文件的封面、投标函均应加盖投标单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的在投标文件中须同时提交投标单位签署的授权委托书。投标单位签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标单位签署授权委托书无效。

3、全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如投标文件有修改，修改处应有投标单位盖章或签字。

4、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标单位负责。

  - 投标文件的装订、份数、密封及标记

- 投标文件的装订：投标文件按经济部分、技术部分、商务部分分册装订。

- 投标文件的所有内容连同U盘（内含相应的电子文件），全部密封在一个包封中，要求提供正本壹份、副本壹份、U盘壹份，副本可复制，正本与副本分别封装，并在包封面及装订成册的投标文件右上角清楚的注明“正本”或“副本”字样。如果副本与正本不符，以正本为准。

- 投标文件包封外层都应按如下标注：

（1）投标文件名称：重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程投标书

（2）招标单位: 重庆轻工职业学院

（3）投标单位的名称与地址、邮政编码

（4）包封的封口处须加盖投标单位印章。

- 如果投标文件的包封没有按上述规定密封并加注标志，开标时招标单位有权将投标文件退还给投标单位。

- 无论中标与否，投标文件（包括U盘等电子媒介）一律不予退还投标人。

- 开标、中标资格及定标的相关规定

一、开标

1、由招标单位组织内部多个相关部门自行开标；

2、开标后，参加开标的所有人员必须对开标情况统计表进行复核并签字确认。

二、中标资格

1、中标原则：按投标须知的约定执行。

2、开标结束后，招标单位对符合中标资格的投标单位进行资格及报价核查，发现有下述情况之一的，招标单位认定其为不合格投标单位，投标书作为废标处理：

(1)投标单位资格条件不符合国家有关规定及招标单位要求的；其它不能满足法律法规资格性规定的；

(2)投标单位不能提供合法的、真实的材料证明其为合格投标单位的；

(3)招标单位发现投标单位以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(4)投标文件没有按招标文件要求签字或盖章的；

(5)投标文件未能实质响应招标文件条件和要求的；

(6)投标文件附有招标单位不能接受的条件的；

(7)投标单位拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的；

3、投标文件的澄清、说明与修正

（1）招标单位有权就投标文件中含糊之处向投标单位提出询问或澄清要求，投标单位必须按照招标单位通知的时间、地点及方式进行说明和澄清；

（2）投标单位对投标文件的澄清不得改变投标价格及投标文件中包含的实质性内容；

（3）招标单位对符合中标资格的单位报价进行校核，看其是否有算术错误，修正错误的原则为：

a 如果投标报价中小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准；

b 当单价与工程数量乘积与合价不一致时，以单价为准计算合价；除非招标单位认为单价有明显的小数点错误时，才修改单价，并重新计算合价；

c 若投标报价汇总表中的金额与相应的设备清单和工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的设备清单和工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

(4)按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被作为废标处理。

三、 定标

1、在满足招标单位招标要求，技术标评审合格的前提下，原则上投标总报价最低且符合成本要求的单位中标。

2、原则上本工程只进行一次投标报价。招标单位有权根据投标情况，决定是否进行二次投标报价。

3、招标单位保留接受或拒绝任何某一投标或所有投标的权力：招标单位在发出中标通知书前任何时候有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标单位的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标单位。

- 招标单位确定中标单位后，向中标单位发出中标通知书。

四、签订合同

1、中标单位应按中标通知书中规定的时间、地点与招标单位按照招标文件所附合同书格式签订合同。

2、当中标单位未按“中标通知书”要求的时间、地点与招标单位签订合同时，该投标单位将永久失去在招标单位投标的资格。

3、招标文件及其补充资料（参考性资料除外）、中标单位的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

五、履约保证金

1、中标单位应按投标须知的规定向招标单位提交履约保证金，其数额应按投标须知的规定并应采用本招标文件的第七章附件四标准格式。如果中标单位未能满足本条的要求，则招标单位有充分的理由取消其中标资格。

2、中标单位提交的履约保证金，在工程竣工验收合格并由招标人向投标人签发工程移交证明文件之日起28天内无息退还给投标人。

六、投标纪律

1、严禁投标单位对招标单位相关人员实行贿赂；

2、严禁投标单位对招标单位相关人员进行宴请，提供便利、馈送礼品；

3、严禁采用其他任何形式为招标单位相关人员谋取任何利益；

4、有上述行为之一的，一经查实即永久取消该投标单位在招标单位的投标资格，性质严重的将追究法律责任。

- 投标文件标准格式

附件一：

投    标    函

致重庆轻工职业学院：

我方已全面阅读和研究了                      工程施工招标文件和招标补充文件：                      ，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程投标的要约内容，以本投标书向你方发包的                      工程全部内容进行投标。工程最终报价人民币          元。工期为      日历天。项目经理为：               （身份证号码：                    ）。

我方将严格按照有关工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低报价的投标，对定标结果也没有解释的义务。如由我方中标，将严格按你方发出的中标通知书规定的时间、根据招标文件所附的合同样本与你方签订承包合同，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自递交你方起  90  天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

本投标书包括以下内容：

（1）经济部分：

（2）商务部分：

（3）技术部分：

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系人：                               联系电话：

日期：            年      月      日

附件二

授  权 委 托 书

致 重庆轻工职业学院:

本授权委托书声明：我司        （姓名）系                          （投标单位）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的          （姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                                  （招标单位）的 重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程的投标活动。代理人在开标、议标、合同谈判、合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均以承认。代理人无转委托权。

本授权书于        年     月     日签字生效,有效期至    年     月     日为止。特此声明。

代理人（手签）：                     性 别：               年  龄：

身份证号码：

单  位：                       部  门：             职  务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附件三

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：            年龄：         职务：

系    （投标单位名称）  的法定代表人。为签署重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位（盖章）：

日    期：             年    月    日

附件四

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 身份证号码 |  | 社会保险条码 |  |
| 项目经理资质 |  | 资质证编号 |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |
| 工 程 质 量 |  |  |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

投标单位：（盖章）                  法定代表人：（签字盖章）

日期：        年    月    日

附件五

现场技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |
| 学 历 |  | 年 龄 |  |
| 身份证号码 |  | 社会保险条码 |  |
| 专业资格证书名称 |  | 资格证编号 |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  |  |  |
| 项 目 名 称 |  |  |  |
| 建 设 规 模 |  |  |  |
| 开竣工日期 |  |  |  |
| 工 程 质 量 |  |  |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

投标单位：（盖章）                    法定代表人：（签字盖章）

日     期：         年    月    日

、

附件六

现场主要管理人员简历表

| 姓 名 |  | 出 生 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程拟任职务 |  | 身份证号码 |  |
| 文 化 程 度 |  | 技 术 职 称 |  |
| 毕 业 院 校 |  | 专 业 |  |
| 毕 业 时 间 |  | 现 任 职 务 |  |
| 从事本专业工作时间 |  | 专业资格证书名称 |  |
| 专业资格证书编码 |  |  |  |
| 社会保险条码 |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩 |  |  |  |

备注：每表一人，附身份证复印件及有关证书复印件。

投标单位：（盖章）               法定代表人：（签字盖章）

日     期：       年    月    日

附件七

公平竞争承诺书

致：重庆轻工职业学院

本公司愿接受贵司邀请，积极参加                      项目的投标/议标。为杜绝商业贿赂现象，维护良好管理秩序，共同营造公平、公正的竞争环境，我司郑重承诺：

1、遵守贵司就前述项目招投标所制定的所有相关流程及要求，并保证所提交《投标文件》中相关资料与描述真实有效。

2、坚持投标独立性，保证不以任何手段了解或意图了解其他投标参与人情况及其报价信息。

3、保证不私下接触贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导。

4、保证不对贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导进行宴请、招待，或赠送及承诺赠送礼金、礼品、礼券、其他利益。

5、除自贵司公开渠道获取相关信息外，保证不以其它方式刺探或意图刺探贵司评标、议标信息及其进展。

6、保证采取内部约束措施，禁止具体经办人或其他相关人员私自实施前述各项禁止性行为，并对其违规后果承担连带责任。

7、如出现违反上述各项承诺情况，自愿接受贵司取消投标资格、解除合同等处罚措施，并对贵司因此所受损失进行全额赔偿。

8、如贵司负责招投标组织工作的人员及相关领导，明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平的，保证立即向贵司监察部门进行举报。

特此承诺

承诺单位：

法定代表人：

年    月    日

附件八

民工权益保障承诺书

致                               :

本公司如与贵司签订《                               》合同，我司同意在合同履行过程中，向贵司就民工权益保障工作做如下承诺：

1、我司将成立有专人负责的民工权益保障专职部门，部门人员由项目经理、预算部经理、财务部经理、民工权益保障专员组成；项目经理兼任民工权益保障部门经理，与贵司民工权益保障部工作对接。

2、我司承诺认真履行职责，做好本公司在贵司承建的施工项目的民工用工和管理工作，足额支付劳务分包单位的工程款，确保按时足额将民工工资发放到民工本人，安排好本公司民工的生活，做好本公司民工的安全教育和管理工作，发放劳保和安全用品。

3、我司承诺将民工权益保障工作的绩效作为工程款支付依据之一（工程进度款支付除应附确认的形象进度资料之外，同时应附确认的民工权益保障合格资料），我司在合同履行过程中，将按贵司要求按时如实填报有关民工权益保障资料。如果我司违反承诺，则同意贵司的进度款分两步支付，先支付上月（期）民工工资，待我司发放民工工资完毕并提供相关凭证，再支付进度款的余额。

4、一旦出现本公司严重拖欠民工工资，导致民工因欠薪闹事，同意由贵司直接代为支付民工工资，并在下期进度款中扣除。

5、一旦出现本公司因民工权益保障工作不到位，导致重大突发事件，并造成一定影响,本公司承担由此产生的全部责任，并承诺向贵司偿付违反承诺赔偿金（赔偿金为工程结算款的5％），并不能在参加有发包方招标的其他工程的投标。

承诺人：（企业盖章）

法定代表人：（法人委托人）

承诺日期：    年    月    日

附件九

现场踏勘承诺书

致：重庆轻工职业学院

本公司愿接受贵司邀请，积极参加重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程项目的投标。我司郑重承诺：我方已充分重视和认真考察了现场，掌握了本工程建筑形式，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本次招标报价方式、工程所在地的造价信息、税收及备案要求等。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

现场踏勘勘察回执表

| 工程名称 | 重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 重庆市璧山区来凤街道林家岩水库旁地块。 |  |
| 踏勘内容 |  | 踏勘情况 |
| 1、施工现场是否达到招标文件规定的条件； 2、施工的地理位置和地形、地貌； 3、施工现场的地址、土质、地下水位、水文等情况； 4、施工现场的气候条件，如气温、湿度、风力等； 5、现场的环境，如交通、供水、供电、污水排放等； 6、临时用地、临时设施搭建等，即工程施工过程中临时使用的工棚、堆放材料的库房以及这些设施所占地方等。 7、主电源进线接驳点位置。 |  | 我单位（投标单位）已对本工程现场和其周围环境进行了现场踏勘，认真的进行了视察和考查。并在递交标书之前已自行察明了（在尽可能实际可行的情况下，考虑了费用和时间因素）以下情况： 第一联：投标单位 第二联：招标单位（一式两份） （a）现场道路、临时设施、临时用电、排水系统等情况。 （b）现场地理位置和地形、地貌和性质，包括地表以下的状况。 （c）施工现场的土质、水文和气候状况。 （d）为施工、竣工及修复缺陷所需的工作和材料的范围、性质。 （e）进出现场的方法及可能需要的临时设施搭建条件。 |
| 建设单位： 签发人： 联系电话： 日期： 年 月 日 时 分 |  | 投标单位： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系电话： 日期： 年 月 日 时 分 |

- 注：《现场踏勘勘察回执表》作为投标文件的一部份（一式两份），各投标单位参与投标时需出示该回执（指投标单位的第一联回执，招标单位的回执装入投标文件），否则视同废标。

附件十

招标文件合同异议的反馈函

致：

我司在投标的过程中，对招标文件的合同书进行了充分的研究，我司对合同书条款存     （有、无）异议。

（以下为有异议才填写，无异议则画斜线“/”）

合同书个别条款存在异议，希望能在自愿、平等的基础上进一步协商：

一、对合同书第   条第   点：      （内容）                         有异议，建议修改如下：                                               。

二、对合同书第   条第   点：            （内容）                  有异议，建议修改如下：                                               。

（按照上述格式自行书写）

除上述   条，我司对于合同书的其他条款均无异议，愿意按此条款签订合同书。

投标单位：（盖章）

法定代表人：日期：    年    月   日

- 合同书格式

发包人（全称）： 重庆轻工职业学院

承包人（全称）： **公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线及开闭所工程

工程地点： 重庆市璧山区来凤街道林家岩水库旁地块

工程内容：   /

资金来源：自筹。

- 工程承包范围

1、批复简介：见附件

2、配电室部分：开闭所内的所有高压开关柜、直流屏、变压器、低压开关柜、电线电缆等设备及材料的采购（甲供除外）、安装、调试、系统验收等工作内容；开闭所土建工程（电缆沟及盖板、电缆沟支架、装修等，不含发包单位已完成的钢筋混凝土结构部分等）及开闭所照明、通风、防潮、防鼠、防火、接地、五防闭锁系统等，所有配置性器具（如绝缘垫、安全带、绝缘手套、绝缘靴、令克棒、验电器等）、备品备件和附属设施的提供；室内高压电力管网、电缆沟、电缆桥架、配电室及电力管网相关孔洞的防火封堵。

3、线路部分:从110kV四平变电站10kV四龙线龙青二路环网柜#965间隔出线xx#电杆“T”接点（坐标点xx#电杆“T”接点（坐标点X=3259819.016,Y=35617642315）到12#杆X-3260076.112；Y-35617076.16710kV之间的10K架空线路及至4#设备房（开闭所）段埋地线路。电缆、电缆保护管、电缆沟等设备、设施采购、安装及调试，线路施工过程中的协调、补偿及赔偿等事务。

三、合同工期

1、工期要求：总工期暂定为 30 日历天，确保2025年7月30日通电。

2、开完工日期：合同暂定开工日期为2025年6 月30日，具体以发包人通知为准。

3、工程竣工交付：工程范围内的安装调试完成并正式通电，通电日期为2025年  月 日。

4、承包人施工队伍进场前，应对总包单位的工程进展情况进行认可并制定出自己的施工计划及工期安排。在工程竣工前，正式电工程整体验收应一次性通过，不能影响后续整体的竣工验收，不增加其他费用。

5、在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，可作顺延；

a:合同履行中发生重大设计变更直接影响施工进度。

b:不可抗力因素。

四、质量要求

1、本工程质量目标：达到国家有关验收规范标准，确保一次性通过电力及相关部门验收。

2、适用标准、规范

现行国家、行业及省市有关规范标准。包括但不仅限于

《电气装置安装工程施工及验收规范合编》（2014版）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303－2002）

GB1094           《电力变压器》

GB6450           《干式电力变压器》

GB4208           《外壳防护等级的分类》

GB5273           《变压器高压电器和套管的接线端子》

GB/T10228-1997   《干式电力变压器技术参数和要求》

GB191            《包装、储运指示标志》

GB/T5582         《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB7328           《变压器和电抗器的声级测定 》

GB7354           《局部放电测量》

IEC60905         《干式变压器负载导则》

ZBK41003         《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》

IEC726           《干式电力变压器》

GB10237-1998     《电力变压器绝缘试验，外绝缘的空气间隙》

GB311.1～6-83   高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术

GB311.7-88      高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB1985-89       交流高压隔离开关和接地开关

GB3906-91       10KV交流金属封闭开关设备

GB11022-1999    高压开关设备和控制设备标准的共同技术条件

GB11032-89      交流无间隙金属氧化物避雷器

IEC282          高压熔断器

IEC99           避雷器

IEC529          外壳防护等级

IEC129          交流隔离开关和接地开关

IEC265          高压开关

IEC420          高压交流开关熔断器

IEC446          根据颜色和数字鉴别导线

JBl284《低压断路器》

JB4012《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电气》

JB2455《低压接触器》

JB4013.1《控制电路电气和开关元件一般要求》

GB4720《指示灯和按钮的颜色》

CBl497《低压电气杜本标准》

GB998《低压电气基本测试方法》

GB4942--2《低压电气外壳防护等级》

GB776《电气测量显示仪表通用技术条件》

GB7256《低压成套开关设备》

GB9466《低压成套开关设备基本测试方法》

上述技术标准和规范如有最新版本，按最新版本执行。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不予提供，由承包人自行购买。

国内没有相应标准、规范时的约定：根据实际情况另行协商确定。

五、合同价款与支付

工程暂定合同总价： 人民币   ￥：  元（其中：不含增值税造价：    ，增值税税率：    %，增值税：    元）

1、合同价款及调整

1.1本合同价款全费用单价包干。执行期间一切遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动（合同另有约定的除外），承包人可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由承包人自行负担。因承包人管理不善引起的费用增加以及为方便施工而增加的费用均由承包人自行承担。

风险费用的计算方法：以上风险费用已在投标报价时考虑，除合同中另有约定外不再另行计取。

风险范围以外的其他约定：

（1）变更联系单经发包人和监理确认后，分部分项变更工程量按实调整，工程量根据与工程量清单相同的计算规则按实计算。施工过程中因设计变更等原因，而发生的材料品种、规格、型号、质量等级改变，材料价格允许按发包人签证认可的单价计补价差，差价部分仅计税金，其余如人工、辅材、机械等不得变动。

（3）综合单价的确定原则为投标书中有相同子目的，按相同子目的价格调整；有相似子目的，按相似子目换算后的价格调整；原投标书无相同或相似子目时的计算方法：双另行协商。

2、工程款支付

2.1本工程合同签订后，承包人开具同等数额的增值税专用发票，后支付合同暂定总价的 20 %做为工程预付款。

2.2所有设备到场并验收合格后，支付至合同暂定总价的 60  %。

2.3设备安装调试完毕，竣工资料齐全，并办好交接手续，通过电力及相关部门验收，通电前支付至合同暂定总价的75%。

2.4项目正式通电、工程结算完成后一月内，承包人开具结算价同等数额的增值税专用发票后，支付至结算总价的97%。

2.5工程结算审定价的3%作为质量保修金，两年保修期满后在无任何质量问题和需扣除质量保修金的情况下一次性退还剩余保修金（无息）。

2.6每次付款前，承包人必须开具同等数额的增值税专用发票，在发票验证符合规定后支付相应款项，否则发包人有权拒绝支付；承包人不得以此为理由停工或变相停工；工程竣工验收一个月前，承包人须提交符合当地档案馆和电力部门要求的竣工资料，否则，每逾期一日，承包人应向发包人支付违约金1000元。结算完成后按发包人要求提供含保修金在内的全额增值税专用发票（金额由发包人核定，最终以结算为准），在发票验证符合规定后支付至约定金额。

发包人增值税专用发票开票信息为：

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 联系电话、地址 |  |
| 开户行、账号 |  |

2.6在保修期内系统发生故障时，若承包人不响应，发包人有权另行安排其它单位维修故障，所需费用（另加20％的管理费）从质量保证金中扣除。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、补充协议

2、本合同书

3、中标通知书

4、询标纪要

5、招标文件及补充文件

6、投标书及其附件

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、其他文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、双方一般权利和义务

1、工程师

发包人派驻的工程师

姓名：           职务：

职权：对工程进度、质量、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计相关问题的处理。

- 2、项目经理

姓名：         职务：

- 3、发包人工作

3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件：已具备  。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地：已具备。

（3）施工场地与公共道路的通道开通：已具备。

（4）工程地质和地下管线资料的提供：合同签订生效后  /  天内提供。

（5）图纸会审和设计交底时间：开工前   /   天发包人组织进行图纸交底及图纸会审。

（6）双方约定发包人应做的其他工作： 无。

4、承包人工作

4.1承包人按本合同约定的内容完成以下工作：

（1）负责项目验收移交所有手续的办理，费用由承包人自理。

（2）承包人负责优化设计图纸，经发包人确认后使用。

（3）承包人负责提供和保养维护施工使用的照明、围栏、护板、警告信号设施，并负责安全保卫，确保场内人员及过路行人的安全。

（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人必须做好成品保护工作，费用已包含在合同价格中。如因承包人原因造成的损失，由承包人照价赔偿。

（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人必须负责施工场地周围地下管线、邻近构筑物和文物、名树名木等保护工作，费用已包含在合同价格中，发包人不再另行签证。一旦发现，承包人应及时向发包人及政府相关部门报告，按发包人及政府相关部门提出的要求办理，因承包人保护不当或施工不当等原因造成的法律责任和经济损失皆由承包人承担。

（6）施工现场清洁卫生的要求：及时做好施工场地的清洁卫生，不得污染环境和影响周边的居民生活，承包人按建设行政主管部门和相关部门的规定办理有关手续。若因承包人原因引起的政府执法部门的罚款由承包人承担。

（7）本工程施工发生的所有水电费、临建费、安全押金、水平运输、垂直运输、脚手架搭拆、临时安全消防、临时设施租用、建筑垃圾堆放清运、夜间赶工、赶工措施、材料、设备储存堆放（含甲供材料及损耗）、二次搬运、保管、限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）、及单项工程修改造成的小范围窝工费用等，均由承包人自行承担。

上述承包人工作如产生费用,该费用已包含在合同价格中,由承包人承担,不再另行签证。

八、施工组织设计和工期

- 1、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：在合同签署后7天内，承包人向发包人及监理工程师提交2份其格式和内容符合发包人规定的工程总进度计划（网络图形式），以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工组织设计和施工方案说明。

- 2、工期延误

2.1双方约定工期顺延的其他情况：

（1）合同履行中除发生重大设计变更及不可抗力情况工期相应顺延，其他情况工期一律不顺延。

（2）若只是局部工程施工受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的工期。

- 2、工程试车

试车费用的承担：由承包人承担，已含在合同价格内。

九、安全施工

1、安全施工与检查

1.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

1.2承包人确保本工程达到   重庆市   建设安全文明施工标准化工地，确保安全无事故。若现场施工达不到标化要求, 发包人有权要求承包人承担结算价的万分之一的违约金；若工程出现安全事故，则由承包人承担安全事故引发的人身伤亡和财产损失的一切赔偿责任和法律责任，同时发包人有权要求承包人承担结算价的 1 %的违约金。

2、事故处理

2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，并承担赔偿责任和法律责任。

2.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

十、材料设备供应

1、承包人采购材料设备

承包人采购材料设备的约定：（1）需发包人签证价格的材料承包人在采购前应首先征得发包人对质量、价格签证的认可；（2）发包人将根据市场的询价结果签证材料价格，签证价格不再考虑承包人在材料上的利润等；（3）承包人需要使用代用材料时，应经设计单位、发包人、监理人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定；（4）直接影响工程品质和外观效果的材料、设备，必须经发包人和监理认可后才能使用，如发包人认为需要甲定乙供的，承包人须无条件同意并积极配合；（5）发包人要求材料设备封样的，必须经发包人认可封样后，方可使用；（6）承包人必须按与材料商、分包商签订的合同条款按时支付各种款项。否则，发包人有权暂扣工程款，直至承包人付清欠款后再予支付。

十一、工程变更

1、工程设计变更

发包人有权根据需要随时提出工程设计变更，承包人必须接受；如造成返工等损失的，经监理工程师和发包人确认，补偿承包人的直接经济损失（不计利润等）；所有设计变更必须经发包人书面盖章确认有效。发包人提出与本工程施工相关的设计或工程变更，承包人不得以任何理由拒绝，应严格执行。

十二、竣工验收与结算

本工程因承包人原因未按合同约定时间通电，每延迟一天扣罚结算造价的千分之五，并承担由此给发包人带来的一切损失。工程通电前要清除场地内的材料设备、临时设施，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理。

1、竣工验收

承包人提供竣工图的约定：在工程具备竣工验收条件后一个月内向发包人提供  3  套竣工图  3  套竣工资料及光盘1套，并按城建档案馆及电力部门要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。

2、竣工结算

2.1竣工结算报告及结算资料的要求：

（1）工程竣工验收合格后60天内，承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料，发包人工程师对结算资料进行审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字并加盖发包人公章后方可视为发包人收到竣工结算资料。

（2）在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担。

（3）承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证在规定的时间内完成审核。发包人有权根据已有资料进行审查，并以此作为结算依据，责任由承包人自行承担。

2.2自完整、有效的结算资料收到之日起六十天内，发包人自行或委托有资质的造价咨询单位进行审核，给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的，则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，依法向工程所在地人民法院起诉。

2.3承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价和变更引起的增减费用，对于工程审计（预算、清单、结算、变更联系单费用等的审核）费用支付的约定：工程审计费用基本费由发包人承担；核减追加费按核减超过送审造价5%的幅度以外的核减额为基数计取5％的费用，核增追加费按核增额的5％计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由承包人承担，即核增减追加费＝（核减额-送审造价×5%）×5%+核增额×5%。无论是否委托中介审计，核增减追加费均由发包人从应付工程款中直接扣缴。

十三、违约、索赔和争议

1、违约

1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

发包人不按合同约定支付工程款，延期超过60天后,每延迟一天按应付款的万分之一支付违约金,违约金总额不超过欠付金额的5%。

双方约定的发包人其他违约责任： 无。

1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

（1）承包人逾期未竣工验收，或逾期未通电，每逾期一天承担合同总价款千分之五的违约金。逾期超过30日的，发包人有权解除本合同，承包人应在收到解除合同通知2日内清场，且向发包人支付合同总价款30%违约金，并赔偿由此给发包人造成的全部损失。

（2）因承包人原因导致本工程不能按时正常通电，由此带来的一切损失由承包人承担。

（3）发包人或监理工程师检查发现的质量或安全隐患问题，在书面整改通知的时间内未整改，每延迟整改一天承担2000元/项的违约金；未执行监理报验程序而进行下道工序的承担3000元/次的违约金；经主管部门检查（包括发包人组织的检查）发现的明显质量问题，承担 5000元/项的违约金。主要设备进场第三方检测，如发现设备以次充好的情况，需更换满足项目要求的设备，更换产生的费用和损失及复验费由承包人承担，同时承包人还应向发包人支付不合格材料、设备价格2倍的违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。承包人不予更换，或更换后的材料、设备仍然不合格的，发包人有权委托第三方进行更换，因更换产生费用和损失由承包人承担，承包人还应向发包人支付不合格材料、设备价格3倍的违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。违约金在通知单收到3日内必须缴纳。未缴纳的在当次工程款中直接扣除。

（4）双方约定的承包人其他违约责任：

人员、机械设备到位：项目经理的到位率达到85%且每月不少于25天，主要管理人员（含项目副经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等）到位率达到90%且每人每月不少于27天，机械设备到位率达到100%。经发包人审定的现场项目经理、技术负责人、施工员到位率未达到要求，扣罚该项保证金的50%；其他管理人员到位率未达到要求扣罚20%；机械设备到位率未达到要求扣罚30%。

如在工程施工过程中，承包人擅自更换项目经理的,发包人有权要求承包人承担5万元的违约金；更换项目班子主要人员的, 发包人有权要求承包人承担2万元的违约金；若项目经理及项目班子主要人员由于工作态度、工作能力等原因，使发包人及监理不满意的，发包人有权要求撤换。承包人接到通知后必须予以更换。否则，承包人不仅要及时更换，还应向发包人支付10万元违约金。

2、争议

2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（2）种方式解决；

（1）提交   /    仲裁委员会仲裁。

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

十一、其他

1、不可抗力

1.1双方关于不可抗力的约定：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2、保险

2.1本工程约定投保内容如下：

承包人必须投保承包人现场人员人身意外伤害保险一切工程责任险，并向发包人提交已购买保险的“保险证明文件”，费用自行考虑并计入投标报价，如出现人身意外伤害事故一切赔偿责任由保险公司及承包人承担。

3、担保

3.1本工程双方约定担保事项如下：

（l）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  /  。

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同协议书签署后7天内，中标人应向招标人提交合同总价5％的履约保证金（现金、支票、汇票函）。

4、合同份数

双方约定合同副本份数：本合同正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，发包人执叁份，承包方执叁份。

5、补充约定

5.1投标文件必须完全响应招标文件的要求，投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作无效条款；投标人在投标文件中单方面设置限制招标人的条款和内容均将被视作无效内容。投标文件中所有在招标文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在投标人中标后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

5.2承包人应对施工图进行自审，并于开工后7天内提供书面审图记录。

5.3除发包人和设计人书面同意外，承包人不得随意提出材料品种和规格的变更。

5.4承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人承担。发包人有权在应付承包人工程款中直接代付民工工资，并罚扣安全文明施工履约保证金的50％。

5.5承包人在施工过程中不论遇到何种困难，均不得以任何理由（例如发包人未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时发包人有权要求承包人承担合同总价款5%违约金。

5.6竣工图必须与实际情况完全一致。

5.7本工程不得转包，一经发现，发包人有权终止合同，由此所产生的一切后果及经济损失均由承包人承担，同时承包人应向发包人支付合同总价30%的违约金。

5.8在合同实施过程中，如承包人施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，发包人有权要求其调整充实力量，承包人须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约处理，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由承包人负责。

5.9承包方必须对采购的设备、材料质量全面负责，提供产品合格证书、质保书、试验报告。发包人对材料质量有疑问时，有权要求进行复验。

5.10在实际施工过程中，承包人必须仔细审核施工图纸，对施工图存在的问题，及时向监理、设计、发包人提出，如未提出，或直接按照图纸中的错误、矛盾之处施工或者擅自变更，由承包人自行承担相应损失，并赔偿由此给发包人造成的全部损失。

5.11如因承包人原因工程工期延误，合同范围内的施工内容，发包人有权委托其他施工单位施工，委托其他施工单位施工产生的全部费用及由此增加的赶工费用全部由承包人承担，发包人从承包人的合同价中扣除。

5.12每次隐蔽工程验收时，承包人向发包人提供准确的隐蔽部位的管位图或说明要求，否则，监理和发包人有权拒签隐检单，必要时在现场进行标注，并做好该项工作及进行资料汇总。

5.13本合同未尽事宜，甲乙双方协商，并签署补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、合同生效

12.1本合同自甲乙双方盖章之日起生效。

12.2合同订立地点： 重庆市

发包人：                             承包人：

(公章)                              (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：  /                    法定代表人：   /    

委托代理人：/                      委托代理人：  /

电  话：                             电  话：

传  真：/              传  真： /  

电子信箱：    /                        电子信箱： /

开户银行：                            开户银行：

账  号：                               账    号：