重庆轻工职业学院

邀请招标文件

项目名称：实验（实训）教学仪器设备搬迁服务

项目编号：2025013

采 购 人：重庆轻工职业学院

2025年7月

## 采购邀请书

重庆轻工职业学院现需对含谷校区部分实验（实训）室教学仪器设备搬迁进行招标，欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

### 邀请招标内容

### 本项目邀请内容为重庆轻工职业学院含谷校区食品工程学院、智能制造学院、药学与护理学院、大数据与信息学院实验（实训）室教学仪器设备从重庆轻工职业学院含谷校区至璧山校区的搬迁服务，涵盖所有搬迁教学仪器设备的拆卸、打包、搬运、运输、吊装、组装及后续清理验收工作。

### 其中含谷校区食品工程学院搬迁楼层为1楼（无电梯），智能制造学院搬迁楼层为1-2楼（无电梯）、大数据与信息学院搬迁楼层为4楼（有电梯）、药学与护理学院搬迁楼层为6楼（有电梯）。

### 璧山校区：食品工程学院教学仪器设备安装楼层为4楼（有电梯）、智能制造学院安装楼层为1—2楼有电梯，大数据与信息学院安装楼层为3楼有电梯，药学与护理学院搬迁楼层为5楼（有电梯）

### 搬迁实验（实训室）教学仪器设备统计表（见附件2）。

### 二、资金来源

**学院自筹。**

### 三、搬迁服务要求

### （一）服务人员要求

### 1.1乙方为甲方提供搬迁服务的相关工作人员。乙方工作人员根据相应工作性质的要求，应具备相关工作资质资格；涉及电气、吊装等特种专业，还应具备相应作业许可资格。

### 1.2乙方应在搬迁现场配备专职安全管理人员，及时检查并清除不安全因素。

### 1.3乙方应为所派遣的服务人员购买可足额覆盖相关人身损害、财产损失及工伤意外等的保险，否则由此造成甲方或第三人遭受损失的，乙方应当予以充分赔偿。

### （二）搬迁准备要求

### 1.乙方应提前勘查搬出及搬入场地、对应搬迁物品情况，确认搬入地址具备存放搬迁物品和进行相关作业的条件，注意水、电、气控制的操作安全问题，以及根据物资运输条件的要求配置相应的运输车辆、编制运输路线方案，并据此与甲方沟通后制定详细搬迁工作方案；经甲方审核确认后方可开展搬迁工作。

### 2.乙方应按甲方要求提前做好相关服务人员、服务车辆等进校的报批报备工作，遵守甲方的管理规定。

### （三）搬迁拆卸封装要求

### 1.乙方应做好搬迁物品的拆卸、打包工作，如涉及搬迁物品中有甲方或甲方委托的第三方进行拆卸或者打包的，乙方应提前做好沟通对接工作。

### 2.在拆卸封装前，乙方应当先行确认的如下事项：

### （1）搬迁物品外观及结构检查；

### （2）搬迁物品数量及完整性检查；

### （3）进行物品测试，确认搬迁前设备状态；

### （4）进行通电检测，确认搬迁前设备状态。

### 3.在拆卸封装过程中，乙方应注意：

### （1）乙方拆卸出来的各部件及配件，需按要求进行必要的清理后马上做好保护，清点无缺漏后马上封装；

### （2）乙方应根据搬迁物品的类别，准备相关标签以提高搬迁安全性，如“液体、高精密仪器、玻璃器皿”等；

### （3）对于危险气体、易燃易爆和易制毒试剂、有特殊保温要求的试剂等，乙方须按专业要求做好特殊防护措施；

### （4）涉及拆卸仪器设备的，乙方还应提前熟悉相关图纸及设备，禁止盲目操作。如因拆卸设备导致设备毁损的，乙方应当向甲方赔偿新设备或同等价位的设备。

### （四）搬迁运输要求

### 1.乙方为甲方提供服务的相关设备、车辆等需具备安全合法使用的合格证明。

### 2.乙方应提前检查并保证运输车辆的性能安全，提前熟悉运输路线的状况，保证行驶安全。

### 3.乙方应注意清点物资，并随车成册。

### 4.在运输过程中，乙方应控制运输车速，在符合道路交通管理法律法规的前提下通过低速运输进一步保证对精密仪器设备及贵重物资的防震保护。

### （五）搬迁安全、文明作业要求

### 1.乙方应严格注意搬迁过程涉及的人员、水电气安全问题，做好事前检查预防、过程监督检查、事后复查确认工作。

### 2.乙方应严格注意保护搬迁物品尤其是大型贵重仪器设备，应根据设备情况采取防震、防磕碰、防压、防水、防潮、防腐蚀等保护措施，保证完好搬运。

### 3.乙方应对工作人员做好安全、文明作业教育工作，工作人员应熟悉作业规程、安全要求，不得在搬运现场抽烟、喧哗、随意出入非搬运场地等。

### 4.乙方搬运过程应注意保护搬出地址和搬入地址的房屋及场地设施设备的完好。

### 5.乙方搬运过程应注意化学药品及气体安全问题，防止撒落流失及发生燃烧、爆炸、泄露等事故，避免造成污染和危险。

### 6.乙方应制定有效的安全保障措施和应急处理预案。

### 7.所有作业工作应按甲方的计划执行，一切活动不得影响甲方的正常教学、科研活动。

### （六）安装调试及状态确认。

### 1.搬迁物品搬运至甲方指定地点后，乙方需在拆封后完成以下工作，并及时就物品搬迁后的状态向甲方进行报备：

### （1）对物品规格及完整性进行检查；

### （2）安排具有相应资质的工程师完成组装及调试；

### （3）安排具有相应资质的工程师进行通电检测。

### （七）其他要求

### 本条约定的搬迁服务要求，将作为甲方对乙方服务成果的验收比对依据。

### （八）验收标准

### 1.乙方应当按甲方的期限完成搬迁工作。

### 2.乙方应确保搬迁物品数量、运行状态和发运前一致，并按甲方要求搬入或安装至相应房间，搬迁物品无缺漏或破损，仪器配件齐全。

### 3.乙方应在验收前提供书面验收材料，具体以甲方提供的验收清单为准。

### 四、搬迁时间和距离

（一）重庆轻工职业学院含谷校区—璧山校区距离约29公里。

（二）搬迁时间：本项目暂定于9月上旬进场，2025年9月20日前完成。如中标人投标函中填报工期未超过本招标文件要求的工期，则以中标人投标函中填报的工期为合同工期。因招标人原因使中标人不能按时交付，工期顺延。

### 现场查看

招标人不组织现场查看，投标人应自行到现场踏勘自行承担踏勘现场发生的费用及造成的人身伤害、财产损失的责任。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本项目的情况、风险和义务已经十分了解。

### 投标报价

（一）报价范围：本招标文件及招标答疑（如有）确定的招标范围内的工作内容为报价范围。

（二）投标人依据本招标文件、现场勘踏情况及企业自身情况自主报价。

（三）按 “附件2.实验（实训室）教学仪器设备搬迁汇总统计表”要求综合包干总价填报，综合包干总价包含按本招标文件要求，包括但不限于：设备费、材料费、运输费（含场内外转运）、安装调试费、安全文明施工费、措施费、成品保护费、后期服务费、管理费、利润、税费及所有风险、义务和责任，除此之外，招标人不再向中标人支付任何费用。

（四）本招标文件及所附的数量为暂定，招标人可根据需要和现场情况调整，但不因数量的调整而调整合同确定的包干总价，投标人应均衡报价。

### 结算

全部搬迁服务经招标人验收合格并交付给招标人后方可办理结算。

### 货款支付

（一）本项目无预付款。

（二）所有设备搬迁完成，验收合格、双方确认设备无损坏后15日内，支付结算总额的100%。

### 投标有关说明

（一）凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至2025年8月20日17:30止，在重庆轻工职业学院网站（http://www.cqivc.com/）下载邀请招标文件，本项目后续文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料至重庆轻工职业学院网站（http://www.cqivc.com/）下载，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。招标人向投标人提供的有关资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

（二）邀请招标文件资料费为：500元/份（线上支付，售后不退），供应商在领取邀请招标文件时向重庆轻工职业学院缴纳，如需开具发票，请在转账后将付款回单及开票信息发送到1911416048@qq.com。如递交响应文件截止日期前未缴纳招标文件资料费，则不具备有效的投标资格。

（三）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件及投标保证金；

2.缴纳了邀请招标文件资料费。

（四）响应文件递交地点：重庆轻工职业学院财务与资产管理处

响应文件递交时间：2025年8月21日上午10：30-11:30

### 费用

1. 投标保证金

1.投标保证金金额

本次招标项目投标保证金金额为：10000元（人民币壹万元整）

2.缴纳投标保证金方式

投标保证金应在递交响应文件截止时间前一天到帐，**转账时请备注“设备搬迁项目投标保证金”，**递交响应文件时请出示银行打款单据等纸质件证明材料。未按时缴纳保证金的供应商，其响应文件不予接受。

**投标保证金缴纳账户：**

**单位名称：重庆轻工职业学院**

**开户行：上海浦东发展银行股份有限公司重庆两江新区支行**

**账号：83210078801500001683**

3.投标保证金退还方式

（1）供应商在递交响应文件时需填写领款通知单（格式如下，请使用打印稿。请在该页填写信息并直接打印该页后盖章），未中标供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购人按采购人财务支付流程办理退款。

请在该页填写信息并直接打印该页后盖章，在报名时单独递交（不密封）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 退投标保证金领款通知单 | | |
|
| 投标项目名称：投单个分包的请填写分包名称(如投多个包请分别缴纳保证金) | | |
| 应退投标保证金 | | 小写：\*\*\*\*\*\*元 |
| 大写：\*\*\*\*元整 |
| 投标单位盖章 | 单位名称 |  |
| 开 户 行 |  |
| 银行账号 |  |
| 纳税人识别号  （三证合一） |  |
| 投标单位联系人及联系电话 | |  |

（2）成交供应商的投标保证金直接转为履约保证金，不够需补交。

**（二）履约保证金**

**成交供应商在签订合同后需向采购人缴纳成交金额的10%作为该项目履约保证金，项目实施完毕并经验收合格无质量问题由采购人无息退还。**

### 其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆轻工职业学院网站（http://www.cqivc.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）**本项目不接受联合体参与投标。**

### 投标文件的编制

（一）响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份**（PDF格式，与投标文件纸质版正本内容保持一致。）**；副本、电子文档应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（二）投标文件的内容包括投标函、法定代表人身份证明书（复印件）或法定代表人授权委托书（复印件）、企业营业执照、企业资质证书。

（三）所有投标文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字（章），并加盖投标人公章，否则视为无效标。

（四）投标文件的关键内容字迹必须清晰，若模糊、无法辨认的视为无效标。

（五）投标文件中，投标人名称不一致的，视为无效标。

（六）投标文件必须密封并在封口处加盖投标人公章，否则视为无效标。

（七）投标人只能按照本招标文件所付设备配置及报价清单中的各项指标要求进行报价，不得更改，否则视为无效标。

### 评标

本项目由招标人组织评标，招标人按照公开、公平、公正、诚实信用、合理低价的原则，结合对投标人考察情况确定中标候选人。招标人不保证最低投标价格中标。

### 联系方式

重庆轻工职业学院财务与资产管理处（行政楼207室）

联 系 人： 段老师（招标咨询）

电 话： 18302338493

联 系 人： 陈老师（项目咨询）

电 话： 15023111152

详细地址： 重庆市高新区宝洪路4号附88号

**邀请招标报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的邀请招标文件，经详细研究，决定参加该项目的投标。

1.愿意按照邀请招标文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档 份。

3.我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方邀请招标文件的一切规定和要求及评审办法。

5.我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币10000元（大写：人民币壹万元整）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约保证金或与招标人签订并履行合同。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

年 月 日

**明细报价表**

项目编号：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **…** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 1 |  |  |  | **…** |  |  |  |
| 2 |  |  |  | **…** |  |  |  |
| 3 |  |  |  | **…** |  |  |  |
| 4 |  |  |  | **…** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年 月 日

### 服务部分

服务要求响应情况：交货时间、交货地点、服务条款等（格式自定）

资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： （采购人）：

（法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日