## 表1.酿酒、加工实训室设备
序号 | 请购物品 | 参考品牌 | 规格 | 请购数量 | 单位 | 存放地点
1 | 不粘锅 | 九阳 | 30cm口径+硅胶铲 （带盖） | 12 | 个 | 食堂4楼食品智能加工实训室
2 | 电磁炉 | 美的 | 黑色（裸机） | 12 | 台 | 食堂4楼食品智能加工实训室
3 | 不锈钢操作台 | / | 304特厚180*70*80单层 | 10 | 张 | 食堂4楼食品智能加工实训室
4 | 不锈钢置物架 | / | 加厚长120宽30高80三层 | 6 | 张 | 食堂4楼食品智能加工实训室
5 | 案板 | / | 精品黄河旱柳(整木)面板杏色 80*50*2.6cm | 12 | 张 | 食堂4楼食品智能加工实训室
6 | 不锈钢清洗池 | / | 国标304材质双槽： 150*70*80 | 4 | 张 | 食堂4楼食品智能加工实训室
7 | 不锈钢多层蒸锅 | / | 52三代定时保温调功率自断电 | 4 | 个 | 食堂4楼食品智能加工实训室
8 | 过滤勺 | / | 304不锈钢60目网筛15cm(适用撇浮、滤渣) | 12 | 个 | 食堂4楼食品智能加工实训室
9 | 榨汁机 | 九阳 | 奶油白玻璃杯【双档双刀】 | 12 | 个 | 食堂4楼食品智能加工实训室
10 | 离心机 | 北弘 | TD5A/4孔*500ml离心瓶 | 1 | 台 | 食堂4楼食品智能加工实训室
11 | 不锈钢家用酒酿酒机 | / | 12升标准-304不锈钢蒸桶、普通出酒延长管 | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
12 | 酿酒曲块专用粉碎机 | / | 给料粒度：≤20mm；出料粒度：10µm；电动机功率：5.5kW；额定电压：220V；处理量：1t/h；重量：1t；粉碎程度：中碎；主轴转速：1400r/min | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
13 | 搅拌机 | / | 50kg | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
14 | 酒精实验蒸馏器 | / | 电加热全玻璃水蒸气纯露蒸馏精蒸馏装置；500ml玻璃件+电炉铁架台 | 6 | 套 | 食堂4楼酿酒实训室1
15 | 密度瓶 | / | 25ml | 20 | 套 | 食堂4楼酿酒实训室1
16 | 酒精计 | / | 0-100精度0.1%耀华酒精计白酒酒度计 | 6 | 套 | 食堂4楼酿酒实训室1
17 | 立式压力蒸汽灭菌器 | / | YXQ-LS-50A，全自动大型立式蒸汽高压灭菌锅医疗消毒锅 | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
18 | 超净工作台 | / | SW-CJ-2D，洁净安全柜经济型双人单面水平送风净化工作台不锈钢 | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
19 | 生化培养箱 | 上海昀跃 | SHP-150B | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
20 | 恒温培养摇床 | 江苏常州 | ZD-88 | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
21 | 电冰箱 | 海尔BCD-223WDPT | BCD-278WBCS | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
22 | 天平 | 上海浦春实验电子分析天平 | FA1004/FA1104，0.0001g万分之一计量秤 | 2 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
23 | 自动双重蒸馏水器 | / | HS.ZII.20-II不锈钢蒸馏水器；20L断水自控型蒸馏水器 | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
24 | 微量可调移液枪 | 群安仪器 | 单道手动排枪微量移液器可调移液枪枪头8道加样器可灭菌 | 5 | 把 | 食堂4楼酿酒实训室1
25 | 离心机 | / | CGF-300离心机4*20ml | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室1
26 | 制冰机 | 储冰4公斤-日产40公斤 | HZB-66F | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室2
27 | 品酒杯 |  | 郁金香杯品鉴杯50ml (6只装+杯架+托盘+500分酒器） | 10 | 套 | 食堂4楼酿酒实训室2
28 | 白炽灯 | / | 40W | 20 | 个 | 食堂4楼酿酒实训室2
29 | 消毒柜 |  | 美的 MXV - ZLP90Q15S Pro | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室2
30 | 温度计 | 数字式防水电子体温计不含水银 | 0-45℃ | 2 | 支 | 食堂4楼酿酒实训室2
31 | 漱口杯 | / | 玻璃杯 | 40 | 个 | 食堂4楼酿酒实训室2
32 | 水槽 |  | 水泥池2.4*0.8m | 2 | 个 | 食堂4楼酿酒实训室2
33 | 烘干箱 | / | 立式101-2B（带鼓风，不锈钢内胆） | 1 | 台 | 食堂4楼酿酒实训室2
34 | 湿度计 | 小米智能温湿度计 | 288-cth灰色*可提供校准证书 | 1 | 个 | 食堂4楼酿酒实训室2
35 | 吐酒桶 | / | 专业品鉴吐酒桶 | 40 | 个 | 食堂4楼酿酒实训室2
36 | 发酵盘 | / | 带透明盖发酵盘；加盖后尺寸：长32.5厘米 宽24.5厘米 高9厘米 | 20 | 套 | 食堂4楼食品智能加工实训室
37 | 发酵罐 | / | 1250ML两只装加厚密封 | 20 | 套 | 食堂4楼食品智能加工实训室

## 表2.烹饪实训室
序号 | 请购物品 | 需求说明 | 规格 | 数量 | 单位
1 | 不锈钢烟罩 | 1、烟罩主体采用201# 1.0mm不锈钢发纹贴塑板，侧板、围板采用1.0mm不锈钢发纹贴塑板； 2、配置滤油网，防爆灯，接油盒。 | L*1200*500 | 50 | 米
2 | 风柜 | 1.全镀锌板材质制造，基础防锈，外壳足厚1.0MM。 2.内部采用一体成型镀锌支架焊接固定。 3.外箱均为大尺寸检修门，拆卸方便，保养维修简易。 4.采用多翼式低噪音前倾风轮。 5.使用国内知名品牌纯铜380V 4极电机。6.功率及电压：22KW ,380V 7.转速：735 r/min 8.流量：46200-66000（m³/h） 9.全压： 850-640 pa 10.进风口尺寸：1580*1490 出风口尺寸：1000*860 | 1780*1400*1615 科旭KXU-TSL-33″ 22KW | 2 | 台
3 | 净化器 | 净化率：95%，高性能、低能耗、低风阻、低噪声，满足低空排放要求，达到国家环保标准。1.风量：48000m³/h 2.组合形式：1列2芯x2x2（并联x2） 3.高压电源：0.4KW*4 4.进出风口尺寸：1400*1110mm 5.重量：566Kg | 1050*1680*1310 KXU-YJ-48D | 2 | 台
4 | 双头单尾炒炉 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：550W，额定气压：2.5kPa，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN32； 2、优质材料，201#不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.0mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板采用不锈钢201#，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标40*40角钢厚4mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.0mm,隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、配不锈钢摇摆水龙头； 4、具有意外熄火自动断气保护功能。 | 1500*900*1200 | 18 | 台
5 | 双通工作柜 | 1、面板采用201# 1.0mm不锈钢； 2、层板、侧板、围板、趟门面板均采用201# 1.0mm不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用U型加强筋加固； 4、柜门采用滑轮滑动结构； 5、采用不锈钢重力脚做支撑立柱； 6、配置不锈钢可调脚。 | 1500*800*800 | 16 | 台
6 | 炉拼台 | 1、台面采用201# 1.0mm不锈钢板制作； 2、立柱：采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管； 3、台面与台脚相连接处应采用不锈钢脚杯焊接以增加强度。 | 300*1150*800+400mm | 20 | 台
7 | 操作台 | 1、面板采用201# 1.0mm不锈钢，层板采用201# 1.0mm不锈钢制作； 2、面板及层板板下均采用U型加强筋以及15mm木工板加固； 3、采用φ48×1.0mm不锈钢管做支撑立柱； 4、配置不锈钢可调脚。 | 1800*800*800 | 9 | 台
8 | 四眼煲仔灶 | 1、炉具面板采用201# 1.0mm不锈钢板制作； 2、炉前板、侧板及背板采用201# 1.0mm不锈钢板制作； 3、炉体骨架采用40*40*4mm角钢； 4、全铜气阀； 5、立柱采用Ф51*1.0mm不锈钢管，配不锈钢子弹脚进行调节。 6、具有意外熄火自动断气保护功能。 | 800*800*950 | 6 | 台
9 | 单槽水池 | 1、尺寸：700*700*800+150mm（偏差±5%） 2、台面及背板采用201#不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、星盆采用201#不锈钢板,厚度≥1.0mm； 4、星盆尺寸：500*500*280mm（偏差±5%）； 5、台脚采用采用Φ48*1.0mm/201#不锈钢管及配可调节子弹脚； 6、横通用38*25*1.0mm/201#不锈钢矩管； 7、给水采用201#不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器，排水采用PVC专用排水管，直径50mm，要求抱箍固定。 | 700*700*800+150mm | 12 | 台
10 | 单槽水池加平台 | 1、尺寸：700*700*800+150mm（偏差±5%） 2、台面及背板采用201#不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、星盆采用201#不锈钢板,厚度≥1.0mm； 4、星盆尺寸：500*500*280mm（偏差±5%）； 5、台脚采用采用Φ48*1.0mm/201#不锈钢管及配可调节子弹脚； 6、横通用38*25*1.0mm/201#不锈钢矩管； 7、给水采用201#不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器，排水采用PVC专用排水管，直径50mm，要求抱箍固定。 | 700*700*800+150mm | 2 | 台
11 | 三槽水池 | 1、尺寸：1800*700*800+150mm（偏差±5%） 2、台面及靠背板采用201#不锈钢板，厚度≥1.0mm； 3、星盆采用201#不锈钢板,厚度≥1.0mm； 4、星盆尺寸：500*500*280mm（偏差±5%）； 5、台脚采用采用Φ48*1.0mm/201#不锈钢管及配可调节子弹脚； 6、横通用38*25*1.0mm/201#不锈钢矩管； 7、给水采用201#不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器，排水采用PVC专用排水管，直径50mm，要求抱箍固定。 | 1800*700*800+150mm | 4 | 台
12 | 双通工作柜 | 1、面板采用201# 1.0mm不锈钢； 2、层板、侧板、围板、趟门面板均采用201# 1.0mm不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用U型加强筋加固； 4、柜门采用滑轮滑动结构； 5、采用不锈钢重力脚做支撑立柱； 6、配置不锈钢可调脚。 | 1800*800*800 | 2 | 台
13 | 刀柜 | 1、采用201# 1.0mm不锈钢； 2、柜身带刀具存放架、具有杀菌消毒功能； 3、功率：20W 4.柜机配置安全锁 5.时间调节≤60分钟，一键启动 6.防滑落刀架，容纳10把刀具 7.无磁钢丝支架 8.紫外线+臭氧双重消毒更彻底 | ZGP-M5 415*330*620 | 2 | 台
14 | 冰箱 | 1、夹层是高密度聚氨脂保温材料； 2、柜门为磁性密封胶边自闭式； 3、U型层架导轨设计，无食物装载限位要求，内部U形圆弧底，无卫生死角； 4、最大门开启180°； 5、5mm超厚门铰链，坚固耐用； 6、双机双温，额定电压功率：220V/450W，冷藏温度：-5℃～+5℃，冷冻-15°。 7、有效容积：1300L,冷媒：R134a，发泡剂：环戊烷 | 工程B款 1810*760*1960 | 2 | 台
15 | 排烟系统 | 风管、弯头，变节、止回阀、防火阀等 |  | 2 | 套