表1 外窗面积占房间地板面积详细判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间地板轴线面积(m2) | 外窗面积(m2) | 外窗面积占房间地板面积的比例 | 外窗面积占房间地板面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 其它 | RM01001 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01002 | 5.51 | 3.00 | 0.54 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01003 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01004 | 41.16 | 3.00 | 0.07 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01005 | 31.29 | -- | -- | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01006 | 227.00 | 29.85 | 0.13 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01007 | 21.50 | 3.00 | 0.14 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01009 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01010 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01011 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01012 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01013 | 4.18 | 1.10 | 0.26 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01014 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01015 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01016 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01017 | 20.91 | 5.10 | 0.24 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01018 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01019 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01020 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01021 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01022 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01023 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01024 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01025 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01026 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01027 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01028 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01029 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01030 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01031 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01032 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01033 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01034 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01035 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01036 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01037 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01038 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01039 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01040 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01041 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01042 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01043 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01044 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01045 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01046 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01047 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01048 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01049 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01050 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01051 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01052 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01053 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01054 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01055 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01056 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01057 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01058 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01059 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01060 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01061 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01062 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01063 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01064 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01065 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01066 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01067 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01068 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01069 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01070 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01071 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01072 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01073 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01074 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01075 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01076 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01077 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01078 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01079 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01080 | 20.35 | 3.00 | 0.15 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01081 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01082 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01083 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01084 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01085 | 20.35 | 3.00 | 0.15 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01086 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01087 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01088 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01089 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01090 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01091 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01092 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01093 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01094 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01095 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01096 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01097 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01098 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01099 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01100 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01101 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01102 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01103 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01104 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01105 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01106 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01107 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01108 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01109 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01110 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01111 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01112 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01113 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01114 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01115 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01116 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01117 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01118 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01119 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01120 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01121 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01122 | 4.84 | 1.10 | 0.23 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01123 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01124 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01125 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01126 | 19.89 | 4.05 | 0.20 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01127 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01128 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01129 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01130 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01131 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01132 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01133 | 19.89 | 4.05 | 0.20 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01134 | 4.84 | 1.10 | 0.23 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01135 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01136 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01137 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01138 | 4.84 | 1.10 | 0.23 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01139 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01140 | 19.89 | 4.05 | 0.20 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01141 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01142 | 25.50 | 7.41 | 0.29 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01143 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01144 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01145 | 19.89 | 4.05 | 0.20 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01146 | 4.84 | 1.10 | 0.23 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01148 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01149 | 4.84 | 1.10 | 0.23 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01150 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01151 | 20.40 | 4.26 | 0.21 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01155 | 21.92 | 4.68 | 0.21 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01156 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01157 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01158 | 23.41 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01159 | 23.38 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01160 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L01F | 起居室 | RM01161 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01162 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01163 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01164 | 255.97 | 11.20 | 0.04 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01165 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01166 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01167 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01168 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01169 | 3.73 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01170 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01171 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01172 | 25.55 | 2.40 | 0.09 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01173 | 318.39 | 11.20 | 0.04 | -- |
| A-L01F | 起居室 | RM01174 | 20.40 | 4.26 | 0.21 | 0.14 |
| A-L01F | 其它 | RM01175 | 4.84 | 1.10 | 0.23 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01176 | 25.89 | -- | -- | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01177 | 18.06 | 12.40 | 0.69 | -- |
| A-L01F | 其它 | RM01178 | 13.76 | 5.20 | 0.38 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02001 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02002 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02003 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02004 | 29.20 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02005 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02006 | 30.66 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02007 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02008 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02009 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02010 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02011 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02012 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02013 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02014 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02015 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02016 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02017 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02018 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02019 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02020 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02021 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02022 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02023 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02024 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02025 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02026 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02027 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02028 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02029 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02030 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02031 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02032 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02033 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02034 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02035 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02036 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02037 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02038 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02039 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02040 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02041 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02042 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02043 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02044 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02045 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02046 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02047 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02048 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02049 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02050 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02051 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02052 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02053 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02054 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02055 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02056 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02057 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02058 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02059 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02060 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02061 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02062 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02063 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02064 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02065 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02066 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02067 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02068 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02069 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02070 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02071 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02072 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02073 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02074 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02075 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02076 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02077 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02078 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02079 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02080 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02081 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02082 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02083 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02084 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02085 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02086 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02087 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02088 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02089 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02090 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02091 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02092 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02093 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02094 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02095 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02096 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02097 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02098 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02099 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02100 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02101 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02102 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02103 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02104 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02105 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02106 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02107 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02108 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02109 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02110 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02111 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02112 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02113 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02114 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02115 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02116 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02117 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02118 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02119 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02120 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02121 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02122 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02123 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02124 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02125 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02126 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02127 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02128 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02129 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02130 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02131 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02132 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02133 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02134 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02135 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02136 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02137 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02138 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02139 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02140 | 3.74 | 1.20 | 0.32 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02141 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02143 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02144 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02145 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02146 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02147 | 21.17 | 7.50 | 0.35 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02148 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02149 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02150 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02151 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02153 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02154 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02155 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02156 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02160 | 21.02 | 4.68 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02161 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02162 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02163 | 23.41 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02164 | 23.38 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02165 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 起居室 | RM02166 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02167 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02168 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02169 | 271.66 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02170 | 24.96 | 2.40 | 0.10 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02171 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02172 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02173 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02174 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02175 | 3.73 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02176 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02177 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02178 | 25.55 | 2.40 | 0.09 | -- |
| A-L02F | 其它 | RM02179 | 289.09 | 7.20 | 0.02 | -- |
| A-L02F | 起居室 | RM02180 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L02F | 其它 | RM02181 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03001 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03002 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03003 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03004 | 29.20 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03005 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03006 | 30.66 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03007 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03008 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03009 | 19.38 | 4.68 | 0.24 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03010 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03011 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03012 | 20.40 | 4.68 | 0.23 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03013 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03014 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03015 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03016 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03017 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03018 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03019 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03020 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03021 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03022 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03023 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03024 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03025 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03026 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03027 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03028 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03029 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03030 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03031 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03032 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03033 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03034 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03035 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03036 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03037 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03038 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03039 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03040 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03041 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03042 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03043 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03044 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03045 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03046 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03047 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03048 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03049 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03050 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03051 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03052 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03053 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03054 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03055 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03056 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03057 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03058 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03059 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03060 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03061 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03062 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03063 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03064 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03065 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03066 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03067 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03068 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03069 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03070 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03071 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03072 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03073 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03074 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03075 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03076 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03077 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03078 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03079 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03080 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03081 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03082 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03083 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03084 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03085 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03086 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03087 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03088 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03089 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03090 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03091 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03092 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03093 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03094 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03095 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03096 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03097 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03098 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03099 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03100 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03101 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03102 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03103 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03104 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03105 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03106 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03107 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03108 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03109 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03110 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03111 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03112 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03113 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03114 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03115 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03116 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03117 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03118 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03119 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03120 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03121 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03122 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03123 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03124 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03125 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03126 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03127 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03128 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03129 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03130 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03131 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03132 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03133 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03134 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03135 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03136 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03137 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03138 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03139 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03140 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03141 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03142 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03143 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03144 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03145 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03147 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03148 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03149 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03150 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03151 | 21.17 | 7.50 | 0.35 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03152 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03153 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03154 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03155 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03157 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03158 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03159 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03160 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03164 | 21.02 | 4.68 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03165 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03166 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03167 | 23.41 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03168 | 23.38 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03169 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 起居室 | RM03170 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03171 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03172 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03173 | 243.92 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03174 | 24.96 | 3.60 | 0.14 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03175 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03176 | 3.74 | 3.17 | 0.85 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03177 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03178 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03179 | 3.73 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03180 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03181 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03182 | 25.55 | 6.00 | 0.23 | -- |
| A-L03F | 其它 | RM03183 | 259.89 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L03F | 起居室 | RM03184 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L03F | 其它 | RM03185 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04001 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04002 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04003 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04004 | 29.20 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04005 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04006 | 30.66 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04007 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04008 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04009 | 19.38 | 4.68 | 0.24 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04010 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04011 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04012 | 20.40 | 4.68 | 0.23 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04013 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04014 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04015 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04016 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04017 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04018 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04019 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04020 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04021 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04022 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04023 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04024 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04025 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04026 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04027 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04028 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04029 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04030 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04031 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04032 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04033 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04034 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04035 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04036 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04037 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04038 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04039 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04040 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04041 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04042 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04043 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04044 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04045 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04046 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04047 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04048 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04049 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04050 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04051 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04052 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04053 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04054 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04055 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04056 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04057 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04058 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04059 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04060 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04061 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04062 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04063 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04064 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04065 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04066 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04067 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04068 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04069 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04070 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04071 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04072 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04073 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04074 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04075 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04076 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04077 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04078 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04079 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04080 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04081 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04082 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04083 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04084 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04085 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04086 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04087 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04088 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04089 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04090 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04091 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04092 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04093 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04094 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04095 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04096 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04097 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04098 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04099 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04100 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04101 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04102 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04103 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04104 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04105 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04106 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04107 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04108 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04109 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04110 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04111 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04112 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04113 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04114 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04115 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04116 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04117 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04118 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04119 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04120 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04121 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04122 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04123 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04124 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04125 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04126 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04127 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04128 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04129 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04130 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04131 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04132 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04133 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04134 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04135 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04136 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04137 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04138 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04139 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04140 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04141 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04142 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04143 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04144 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04145 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04147 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04148 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04149 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04150 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04151 | 21.17 | 7.50 | 0.35 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04152 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04153 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04154 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04155 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04157 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04158 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04159 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04160 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04164 | 21.02 | 4.68 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04165 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04166 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04167 | 23.41 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04168 | 23.38 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04169 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 起居室 | RM04170 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04171 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04172 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04173 | 243.92 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04174 | 24.96 | 3.60 | 0.14 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04175 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04176 | 3.74 | 3.17 | 0.85 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04177 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04178 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04179 | 3.73 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04180 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04181 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04182 | 25.55 | 6.00 | 0.23 | -- |
| A-L04F | 其它 | RM04183 | 259.89 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L04F | 起居室 | RM04184 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L04F | 其它 | RM04185 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05001 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05002 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05003 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05004 | 29.20 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05005 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05006 | 30.66 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05007 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05008 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05009 | 19.38 | 4.68 | 0.24 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05010 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05011 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05012 | 20.40 | 4.68 | 0.23 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05013 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05014 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05015 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05016 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05017 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05018 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05019 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05020 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05021 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05022 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05023 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05024 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05025 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05026 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05027 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05028 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05029 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05030 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05031 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05032 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05033 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05034 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05035 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05036 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05037 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05038 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05039 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05040 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05041 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05042 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05043 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05044 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05045 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05046 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05047 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05048 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05049 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05050 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05051 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05052 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05053 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05054 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05055 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05056 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05057 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05058 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05059 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05060 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05061 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05062 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05063 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05064 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05065 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05066 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05067 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05068 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05069 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05070 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05071 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05072 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05073 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05074 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05075 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05076 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05077 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05078 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05079 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05080 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05081 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05082 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05083 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05084 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05085 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05086 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05087 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05088 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05089 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05090 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05091 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05092 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05093 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05094 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05095 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05096 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05097 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05098 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05099 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05100 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05101 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05102 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05103 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05104 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05105 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05106 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05107 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05108 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05109 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05110 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05111 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05112 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05113 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05114 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05115 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05116 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05117 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05118 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05119 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05120 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05121 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05122 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05123 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05124 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05125 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05126 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05127 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05128 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05129 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05130 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05131 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05132 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05133 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05134 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05135 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05136 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05137 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05138 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05139 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05140 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05141 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05142 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05143 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05144 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05145 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05147 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05148 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05149 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05150 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05151 | 21.17 | 7.50 | 0.35 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05152 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05153 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05154 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05155 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05157 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05158 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05159 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05160 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05164 | 21.02 | 4.68 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05165 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05166 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05167 | 23.41 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05168 | 23.38 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05169 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 起居室 | RM05170 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05171 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05172 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05173 | 243.92 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05174 | 24.96 | 3.60 | 0.14 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05175 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05176 | 3.74 | 3.17 | 0.85 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05177 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05178 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05179 | 3.73 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05180 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05181 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05182 | 25.55 | 6.00 | 0.23 | -- |
| A-L05F | 其它 | RM05183 | 259.89 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L05F | 起居室 | RM05184 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L05F | 其它 | RM05185 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06001 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06002 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06003 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06004 | 29.20 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06005 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06006 | 30.66 | 2.40 | 0.08 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06007 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06008 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06009 | 19.38 | 4.68 | 0.24 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06010 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06011 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06012 | 20.40 | 4.68 | 0.23 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06013 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06014 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06015 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06016 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06017 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06018 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06019 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06020 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06021 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06022 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06023 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06024 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06025 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06026 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06027 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06028 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06029 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06030 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06031 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06032 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06033 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06034 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06035 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06036 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06037 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06038 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06039 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06040 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06041 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06042 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06043 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06044 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06045 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06046 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06047 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06048 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06049 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06050 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06051 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06052 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06053 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06054 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06055 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06056 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06057 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06058 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06059 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06060 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06061 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06062 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06063 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06064 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06065 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06066 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06067 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06068 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06069 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06070 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06071 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06072 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06073 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06074 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06075 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06076 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06077 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06078 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06079 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06080 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06081 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06082 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06083 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06084 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06085 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06086 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06087 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06088 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06089 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06090 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06091 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06092 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06093 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06094 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06095 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06096 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06097 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06098 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06099 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06100 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06101 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06102 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06103 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06104 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06105 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06106 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06107 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06108 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06109 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06110 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06111 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06112 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06113 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06114 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06115 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06116 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06117 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06118 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06119 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06120 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06121 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06122 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06123 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06124 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06125 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06126 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06127 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06128 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06129 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06130 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06131 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06132 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06133 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06134 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06135 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06136 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06137 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06138 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06139 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06140 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06141 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06142 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06143 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06144 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06145 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06147 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06148 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06149 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06150 | 25.50 | 5.10 | 0.20 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06151 | 21.17 | 7.50 | 0.35 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06152 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06153 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06154 | 19.89 | 5.10 | 0.26 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06155 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06157 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06158 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06159 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06160 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06164 | 21.02 | 4.68 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06165 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06166 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06167 | 23.41 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06168 | 23.38 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06169 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 起居室 | RM06170 | 23.40 | 5.10 | 0.22 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06171 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06172 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06173 | 243.92 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06174 | 24.96 | 3.60 | 0.14 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06175 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06176 | 3.74 | 3.17 | 0.85 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06177 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06178 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06179 | 3.73 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06180 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06181 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06182 | 25.55 | 6.00 | 0.23 | -- |
| A-L06F | 其它 | RM06183 | 259.89 | 7.20 | 0.03 | -- |
| A-L06F | 起居室 | RM06184 | 20.40 | 5.10 | 0.25 | 0.14 |
| A-L06F | 其它 | RM06185 | 3.74 | 1.10 | 0.29 | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07001 | 29.20 | 3.60 | 0.12 | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07002 | 30.66 | 3.60 | 0.12 | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07003 | 8.64 | -- | -- | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07004 | 8.64 | -- | -- | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07005 | 17.34 | -- | -- | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07006 | 26.40 | 3.60 | 0.14 | -- |
| A-L07F | 其它 | RM07007 | 25.55 | 6.00 | 0.23 | -- |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.18条居住建筑的主要使用房间（卧室、书房、起居室等）的房间窗地面积比不应小于1/7. |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |