表1 每套住宅通风开口面积占地板面积比例

| 分隔区名称 | 可开启面积(m2) | 房间地板轴线面积(m2) | 可开启占房间地板轴线比值 | 可开启占房间地板轴线比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分户区_CA01008 | 35.53 | 237.32 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA01001 | 28.43 | 189.04 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA01004 | 60.41 | 407.32 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA01007 | 61.63 | 408.78 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA01003 | 35.54 | 237.32 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA01009 | 32.37 | 243.92 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA01005 | 13.98 | 107.09 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA01006 | 10.66 | 81.39 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA02001 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA02008 | 77.61 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA02002 | 60.48 | 407.32 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA02006 | 61.75 | 407.32 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA02004 | 13.98 | 106.19 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA02005 | 10.66 | 81.39 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA03001 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA03008 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA03002 | 63.73 | 430.44 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA03006 | 65.07 | 431.46 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA03004 | 14.92 | 106.19 | 0.14 | 0.05 |
| 分户区_CA03005 | 10.66 | 81.39 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA04001 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA04008 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA04002 | 63.73 | 430.44 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA04006 | 65.07 | 431.46 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA04004 | 14.92 | 106.19 | 0.14 | 0.05 |
| 分户区_CA04005 | 10.66 | 81.39 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA05001 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA05008 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA05002 | 63.73 | 430.44 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA05006 | 65.07 | 431.46 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA05004 | 14.92 | 106.19 | 0.14 | 0.05 |
| 分户区_CA05005 | 10.66 | 81.39 | 0.13 | 0.05 |
| 分户区_CA06001 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA06008 | 78.18 | 521.90 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA06002 | 63.73 | 430.44 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA06006 | 65.07 | 431.46 | 0.15 | 0.05 |
| 分户区_CA06004 | 14.92 | 106.19 | 0.14 | 0.05 |
| 分户区_CA06005 | 10.66 | 81.39 | 0.13 | 0.05 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.19条每套住宅的通风开口面积不应小于地板轴线面积的5% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |