表1 外窗可开启面积占房间地面面积比值详细判定表

| 楼层名 | 房间名 | 空调房间编号 | 房间地板轴线面积(m2) | 外窗可开启面积(m2) | 外窗可开启面积占房间地板面积比例 | 外窗可开启面积占房间地板面积的比例限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 起居室 | RM01003 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01009 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01015 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01016 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01017 | 20.91 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01018 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01020 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01021 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01024 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01025 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01031 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01032 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01033 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01034 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01036 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01037 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01040 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01041 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01047 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01048 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01049 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01050 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01052 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01053 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01056 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01057 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01063 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01064 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01065 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01066 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01068 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01069 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01072 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01073 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01077 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01078 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01081 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01084 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01091 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01092 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01093 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01094 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01096 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01097 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01100 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01101 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01107 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01108 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01109 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01110 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01112 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01113 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01116 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01117 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01123 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01124 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01125 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01126 | 19.89 | 2.35 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01128 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01129 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01132 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01133 | 19.89 | 2.35 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01139 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01140 | 19.89 | 2.35 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01141 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01142 | 25.50 | 4.14 | 0.16 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01144 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01145 | 19.89 | 2.35 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01150 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01151 | 20.40 | 2.47 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01155 | 21.92 | 2.69 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01156 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01157 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01158 | 23.41 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01159 | 23.38 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01160 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01161 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01163 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L01F | 起居室 | RM01174 | 20.40 | 2.47 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02003 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02005 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02008 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02009 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02015 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02016 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02017 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02018 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02020 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02021 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02024 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02025 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02031 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02032 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02033 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02034 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02036 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02037 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02040 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02041 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02047 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02048 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02049 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02050 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02052 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02053 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02056 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02057 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02063 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02064 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02065 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02066 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02068 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02069 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02072 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02073 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02079 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02080 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02081 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02082 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02084 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02085 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02088 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02089 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02095 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02096 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02097 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02098 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02100 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02101 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02104 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02105 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02111 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02112 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02113 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02114 | 19.89 | 2.36 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02116 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02117 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02120 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02121 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02127 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02128 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02129 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02130 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02132 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02133 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02137 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02144 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02145 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02146 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02149 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02150 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02155 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02156 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02160 | 21.02 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02161 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02162 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02163 | 23.41 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02164 | 23.38 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02165 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02166 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02168 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L02F | 起居室 | RM02180 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03003 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03005 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03008 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03009 | 19.38 | 2.69 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03012 | 20.40 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03013 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03019 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03020 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03021 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03022 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03024 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03025 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03028 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03029 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03035 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03036 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03037 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03038 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03040 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03041 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03044 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03045 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03051 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03052 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03053 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03054 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03056 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03057 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03060 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03061 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03067 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03068 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03069 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03070 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03072 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03073 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03076 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03077 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03083 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03084 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03085 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03086 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03088 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03089 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03092 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03093 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03099 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03100 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03101 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03102 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03104 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03105 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03108 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03109 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03115 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03116 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03117 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03118 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03120 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03121 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03124 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03125 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03131 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03132 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03133 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03134 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03136 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03137 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03141 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03148 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03149 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03150 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03153 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03154 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03159 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03160 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03164 | 21.02 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03165 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03166 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03167 | 23.41 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03168 | 23.38 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03169 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03170 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03172 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L03F | 起居室 | RM03184 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04003 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04005 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04008 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04009 | 19.38 | 2.69 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04012 | 20.40 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04013 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04019 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04020 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04021 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04022 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04024 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04025 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04028 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04029 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04035 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04036 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04037 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04038 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04040 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04041 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04044 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04045 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04051 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04052 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04053 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04054 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04056 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04057 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04060 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04061 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04067 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04068 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04069 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04070 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04072 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04073 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04076 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04077 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04083 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04084 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04085 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04086 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04088 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04089 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04092 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04093 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04099 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04100 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04101 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04102 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04104 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04105 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04108 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04109 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04115 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04116 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04117 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04118 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04120 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04121 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04124 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04125 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04131 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04132 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04133 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04134 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04136 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04137 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04141 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04148 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04149 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04150 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04153 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04154 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04159 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04160 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04164 | 21.02 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04165 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04166 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04167 | 23.41 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04168 | 23.38 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04169 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04170 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04172 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L04F | 起居室 | RM04184 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05003 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05005 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05008 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05009 | 19.38 | 2.69 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05012 | 20.40 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05013 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05019 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05020 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05021 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05022 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05024 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05025 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05028 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05029 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05035 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05036 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05037 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05038 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05040 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05041 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05044 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05045 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05051 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05052 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05053 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05054 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05056 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05057 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05060 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05061 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05067 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05068 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05069 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05070 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05072 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05073 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05076 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05077 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05083 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05084 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05085 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05086 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05088 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05089 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05092 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05093 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05099 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05100 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05101 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05102 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05104 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05105 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05108 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05109 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05115 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05116 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05117 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05118 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05120 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05121 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05124 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05125 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05131 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05132 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05133 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05134 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05136 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05137 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05141 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05148 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05149 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05150 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05153 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05154 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05159 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05160 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05164 | 21.02 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05165 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05166 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05167 | 23.41 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05168 | 23.38 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05169 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05170 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05172 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L05F | 起居室 | RM05184 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06003 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06005 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06008 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06009 | 19.38 | 2.69 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06012 | 20.40 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06013 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06019 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06020 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06021 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06022 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06024 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06025 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06028 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06029 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06035 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06036 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06037 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06038 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06040 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06041 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06044 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06045 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06051 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06052 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06053 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06054 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06056 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06057 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06060 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06061 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06067 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06068 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06069 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06070 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06072 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06073 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06076 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06077 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06083 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06084 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06085 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06086 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06088 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06089 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06092 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06093 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06099 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06100 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06101 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06102 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06104 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06105 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06108 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06109 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06115 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06116 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06117 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06118 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06120 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06121 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06124 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06125 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06131 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06132 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06133 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06134 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06136 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06137 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06141 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06148 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06149 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06150 | 25.50 | 2.92 | 0.11 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06153 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06154 | 19.89 | 2.92 | 0.15 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06159 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06160 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06164 | 21.02 | 2.69 | 0.13 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06165 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06166 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06167 | 23.41 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06168 | 23.38 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06169 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06170 | 23.40 | 2.92 | 0.12 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06172 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| A-L06F | 起居室 | RM06184 | 20.40 | 2.92 | 0.14 | 0.08 |
| 标准条目 | 《重庆市工程建设标准-居住建筑节能65%（绿色建筑）设计标准》（DBJ 50-071-2020）第4.2.19条外窗可开启面积（含阳台门面积）不应小于外窗所在房间地板轴线面积的8% |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |