表1 开间窗墙比详细判定表

| 楼层名 | 套间编号 | 套间是否采暖 | 开间编号 | 开间所在房间号 | 开间朝向 | 开间窗墙面积比实际值 | 窗墙面积比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01001 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01002 | 西 | 0.28 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01003 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01004 | 西 | 0.12 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01006 | 东 | 0.15 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01006 | 东 | 0.14 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01006 | 东 | 0.15 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01006 | 南 | 0.65 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01006 | 西 | 0.15 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01006 | 西 | 0.14 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01007 | 西 | 0.16 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01009 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01010 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01011 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01012 | 北 | 0.21 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01013 | 南 | 0.21 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01014 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01015 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01016 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01017 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01018 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01019 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01020 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01021 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01022 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01023 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01024 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01025 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01026 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01027 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01028 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01029 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01030 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01031 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01032 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01033 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01034 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01035 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01036 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01037 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01038 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01039 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01040 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01041 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01042 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01043 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01044 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01045 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01046 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01047 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01048 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01049 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01050 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01051 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01052 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01053 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01054 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01055 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01056 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01057 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01058 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01059 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01060 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01061 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01062 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01063 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01064 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01065 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01066 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 否 |  | RM01067 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01001 | 是 |  | RM01068 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01069 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01070 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01071 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01072 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 是 |  | RM01073 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01008 | 否 |  | RM01074 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01075 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01076 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01077 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01078 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01079 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01080 | 南 | 0.51 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01081 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01082 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01083 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01084 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01085 | 北 | 0.51 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01086 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01087 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01088 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01089 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01090 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01091 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01092 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01093 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01094 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01095 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01096 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01097 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01098 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01099 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01100 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01101 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01102 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01103 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01104 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01105 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01106 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01107 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01108 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01109 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01110 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01111 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01112 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01113 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01114 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01115 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01116 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01117 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01118 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01119 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01120 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01121 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01122 | 北 | 0.14 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01123 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01124 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01125 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01126 | 北 | 0.64 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01127 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01128 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01129 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01130 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01131 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01132 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01133 | 北 | 0.64 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01134 | 北 | 0.14 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01135 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 否 |  | RM01136 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 否 |  | RM01137 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01138 | 北 | 0.14 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01139 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01140 | 北 | 0.64 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01004 | 是 |  | RM01141 | 北 | 0.42 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01007 | 是 |  | RM01142 | 南 | 0.61 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01143 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01144 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01145 | 北 | 0.64 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01146 | 北 | 0.14 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01148 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01149 | 北 | 0.14 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01150 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01151 | 北 | 0.64 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 是 |  | RM01155 | 东 | 0.57 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 是 |  | RM01156 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 是 |  | RM01157 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 是 |  | RM01158 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01006 | 是 |  | RM01159 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01006 | 是 |  | RM01160 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01006 | 是 |  | RM01161 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 否 |  | RM01162 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01003 | 是 |  | RM01163 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01164 | 南 | 0.67 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 否 |  | RM01165 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 否 |  | RM01166 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 否 |  | RM01167 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01005 | 否 |  | RM01168 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01006 | 否 |  | RM01169 | 东 | 0.18 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01006 | 否 |  | RM01170 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01006 | 否 |  | RM01171 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01172 | 东 | 0.09 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01173 | 北 | 0.67 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 是 |  | RM01174 | 北 | 0.64 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01009 | 否 |  | RM01175 | 北 | 0.14 | 0.40 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01177 | 南 | 0.44 | 0.45 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01177 | 西 | 0.35 | 0.35 |
| A-L01F | 分户区_CA01002 | 否 |  | RM01178 | 西 | 0.44 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02001 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02002 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02003 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02007 | 否 |  | RM02004 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02005 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02003 | 否 |  | RM02006 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02007 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02008 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02009 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02010 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02011 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02012 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02013 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02014 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02015 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02016 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02017 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02018 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02019 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02020 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02021 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02022 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02023 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02024 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02025 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02026 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02027 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02028 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02029 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02030 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02031 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02032 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02033 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02034 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02035 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02036 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02037 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02038 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02039 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02040 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02041 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02042 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02043 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02044 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02045 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02046 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02047 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02048 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02049 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02050 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02051 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02052 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02053 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02054 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02055 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02056 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02057 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02058 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02059 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02060 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02061 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02062 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02063 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02064 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02065 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02066 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02067 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02068 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02069 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02070 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02071 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02072 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02073 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02074 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02075 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02076 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02077 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02078 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02079 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02080 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02081 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02082 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02083 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02084 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02085 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02086 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02087 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02088 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02089 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02090 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02091 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02092 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02093 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02094 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02095 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02096 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02097 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02098 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02099 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02100 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02101 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02102 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02103 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02104 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02105 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02106 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02107 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02108 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02109 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02110 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02111 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02112 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02113 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02114 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02115 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02116 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02117 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02118 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02119 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02120 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02121 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02122 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02123 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02124 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02125 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02126 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02127 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02128 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 是 |  | RM02129 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02130 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02131 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02132 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02133 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02134 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02135 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02136 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02137 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02138 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02139 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 否 |  | RM02140 | 北 | 0.19 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02141 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02143 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02144 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02145 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02002 | 是 |  | RM02146 | 北 | 0.42 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02006 | 否 |  | RM02147 | 南 | 0.61 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02148 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02149 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02150 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02151 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02153 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02154 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02155 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02156 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 是 |  | RM02160 | 东 | 0.57 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 是 |  | RM02161 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 是 |  | RM02162 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 是 |  | RM02163 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02005 | 是 |  | RM02164 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02005 | 是 |  | RM02165 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02005 | 是 |  | RM02166 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 否 |  | RM02167 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02001 | 是 |  | RM02168 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L02F | 分户区_CA02003 | 否 |  | RM02169 | 东 | 0.36 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02003 | 否 |  | RM02169 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02003 | 否 |  | RM02170 | 东 | 0.20 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 否 |  | RM02171 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 否 |  | RM02172 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 否 |  | RM02173 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02004 | 否 |  | RM02174 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02005 | 否 |  | RM02175 | 东 | 0.18 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02005 | 否 |  | RM02176 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02005 | 否 |  | RM02177 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02007 | 否 |  | RM02178 | 东 | 0.09 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02007 | 否 |  | RM02179 | 东 | 0.37 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02007 | 否 |  | RM02179 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 是 |  | RM02180 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L02F | 分户区_CA02008 | 否 |  | RM02181 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03001 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03002 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03003 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03007 | 否 |  | RM03004 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03005 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03003 | 否 |  | RM03006 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03007 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03008 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03009 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03010 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03011 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03012 | 南 | 0.55 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03013 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03014 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03015 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03016 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03017 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03018 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03019 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03020 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03021 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03022 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03023 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03024 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03025 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03026 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03027 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03028 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03029 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03030 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03031 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03032 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03033 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03034 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03035 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03036 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03037 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03038 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03039 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03040 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03041 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03042 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03043 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03044 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03045 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03046 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03047 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03048 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03049 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03050 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03051 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03052 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03053 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03054 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03055 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03056 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03057 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03058 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03059 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03060 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03061 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03062 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03063 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03064 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03065 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03066 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03067 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03068 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03069 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03070 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03071 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03072 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03073 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03074 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03075 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03076 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03077 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03078 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03079 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03080 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03081 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03082 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03083 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03084 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03085 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03086 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03087 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03088 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03089 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03090 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03091 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03092 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03093 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03094 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03095 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03096 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03097 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03098 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03099 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03100 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03101 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03102 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03103 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03104 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03105 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03106 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03107 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03108 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03109 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03110 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03111 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03112 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03113 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03114 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03115 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03116 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03117 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03118 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03119 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03120 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03121 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03122 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03123 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03124 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03125 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03126 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03127 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03128 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03129 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03130 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03131 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03132 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 是 |  | RM03133 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03134 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03135 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03136 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03137 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03138 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03139 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03140 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03141 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03142 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03143 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 否 |  | RM03144 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03145 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03147 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03148 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03149 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03002 | 是 |  | RM03150 | 北 | 0.42 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03006 | 否 |  | RM03151 | 南 | 0.61 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03152 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03153 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03154 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03155 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03157 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03158 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03159 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03160 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 是 |  | RM03164 | 东 | 0.57 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 是 |  | RM03165 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 是 |  | RM03166 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 是 |  | RM03167 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03005 | 是 |  | RM03168 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03005 | 是 |  | RM03169 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03005 | 是 |  | RM03170 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 否 |  | RM03171 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03001 | 是 |  | RM03172 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L03F | 分户区_CA03003 | 否 |  | RM03173 | 东 | 0.36 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03003 | 否 |  | RM03173 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03003 | 否 |  | RM03174 | 东 | 0.29 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 否 |  | RM03175 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 否 |  | RM03176 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 否 |  | RM03176 | 北 | 0.25 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 否 |  | RM03177 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03004 | 否 |  | RM03178 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03005 | 否 |  | RM03179 | 东 | 0.18 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03005 | 否 |  | RM03180 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03005 | 否 |  | RM03181 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03007 | 否 |  | RM03182 | 东 | 0.22 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03007 | 否 |  | RM03183 | 东 | 0.37 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03007 | 否 |  | RM03183 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 是 |  | RM03184 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L03F | 分户区_CA03008 | 否 |  | RM03185 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04001 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04002 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04003 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04007 | 否 |  | RM04004 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04005 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04003 | 否 |  | RM04006 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04007 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04008 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04009 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04010 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04011 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04012 | 南 | 0.55 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04013 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04014 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04015 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04016 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04017 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04018 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04019 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04020 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04021 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04022 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04023 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04024 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04025 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04026 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04027 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04028 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04029 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04030 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04031 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04032 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04033 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04034 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04035 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04036 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04037 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04038 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04039 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04040 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04041 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04042 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04043 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04044 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04045 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04046 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04047 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04048 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04049 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04050 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04051 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04052 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04053 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04054 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04055 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04056 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04057 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04058 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04059 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04060 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04061 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04062 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04063 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04064 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04065 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04066 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04067 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04068 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04069 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04070 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04071 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04072 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04073 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04074 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04075 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04076 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04077 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04078 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04079 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04080 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04081 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04082 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04083 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04084 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04085 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04086 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04087 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04088 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04089 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04090 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04091 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04092 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04093 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04094 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04095 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04096 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04097 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04098 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04099 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04100 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04101 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04102 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04103 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04104 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04105 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04106 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04107 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04108 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04109 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04110 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04111 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04112 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04113 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04114 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04115 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04116 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04117 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04118 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04119 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04120 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04121 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04122 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04123 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04124 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04125 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04126 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04127 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04128 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04129 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04130 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04131 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04132 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 是 |  | RM04133 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04134 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04135 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04136 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04137 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04138 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04139 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04140 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04141 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04142 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04143 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 否 |  | RM04144 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04145 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04147 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04148 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04149 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04002 | 是 |  | RM04150 | 北 | 0.42 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04006 | 否 |  | RM04151 | 南 | 0.61 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04152 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04153 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04154 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04155 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04157 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04158 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04159 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04160 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 是 |  | RM04164 | 东 | 0.57 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 是 |  | RM04165 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 是 |  | RM04166 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 是 |  | RM04167 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04005 | 是 |  | RM04168 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04005 | 是 |  | RM04169 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04005 | 是 |  | RM04170 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 否 |  | RM04171 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04001 | 是 |  | RM04172 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L04F | 分户区_CA04003 | 否 |  | RM04173 | 东 | 0.36 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04003 | 否 |  | RM04173 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04003 | 否 |  | RM04174 | 东 | 0.29 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 否 |  | RM04175 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 否 |  | RM04176 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 否 |  | RM04176 | 北 | 0.25 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 否 |  | RM04177 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04004 | 否 |  | RM04178 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04005 | 否 |  | RM04179 | 东 | 0.18 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04005 | 否 |  | RM04180 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04005 | 否 |  | RM04181 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04007 | 否 |  | RM04182 | 东 | 0.22 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04007 | 否 |  | RM04183 | 东 | 0.37 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04007 | 否 |  | RM04183 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 是 |  | RM04184 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L04F | 分户区_CA04008 | 否 |  | RM04185 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05001 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05002 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05003 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05007 | 否 |  | RM05004 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05005 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05003 | 否 |  | RM05006 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05007 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05008 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05009 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05010 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05011 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05012 | 南 | 0.55 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05013 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05014 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05015 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05016 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05017 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05018 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05019 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05020 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05021 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05022 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05023 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05024 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05025 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05026 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05027 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05028 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05029 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05030 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05031 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05032 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05033 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05034 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05035 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05036 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05037 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05038 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05039 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05040 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05041 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05042 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05043 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05044 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05045 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05046 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05047 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05048 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05049 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05050 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05051 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05052 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05053 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05054 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05055 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05056 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05057 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05058 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05059 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05060 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05061 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05062 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05063 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05064 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05065 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05066 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05067 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05068 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05069 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05070 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05071 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05072 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05073 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05074 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05075 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05076 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05077 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05078 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05079 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05080 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05081 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05082 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05083 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05084 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05085 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05086 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05087 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05088 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05089 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05090 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05091 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05092 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05093 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05094 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05095 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05096 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05097 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05098 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05099 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05100 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05101 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05102 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05103 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05104 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05105 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05106 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05107 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05108 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05109 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05110 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05111 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05112 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05113 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05114 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05115 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05116 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05117 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05118 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05119 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05120 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05121 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05122 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05123 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05124 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05125 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05126 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05127 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05128 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05129 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05130 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05131 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05132 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 是 |  | RM05133 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05134 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05135 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05136 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05137 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05138 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05139 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05140 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05141 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05142 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05143 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 否 |  | RM05144 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05145 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05147 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05148 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05149 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05002 | 是 |  | RM05150 | 北 | 0.42 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05006 | 否 |  | RM05151 | 南 | 0.61 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05152 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05153 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05154 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05155 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05157 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05158 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05159 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05160 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 是 |  | RM05164 | 东 | 0.57 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 是 |  | RM05165 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 是 |  | RM05166 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 是 |  | RM05167 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05005 | 是 |  | RM05168 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05005 | 是 |  | RM05169 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05005 | 是 |  | RM05170 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 否 |  | RM05171 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05001 | 是 |  | RM05172 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L05F | 分户区_CA05003 | 否 |  | RM05173 | 东 | 0.36 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05003 | 否 |  | RM05173 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05003 | 否 |  | RM05174 | 东 | 0.29 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 否 |  | RM05175 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 否 |  | RM05176 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 否 |  | RM05176 | 北 | 0.25 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 否 |  | RM05177 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05004 | 否 |  | RM05178 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05005 | 否 |  | RM05179 | 东 | 0.18 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05005 | 否 |  | RM05180 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05005 | 否 |  | RM05181 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05007 | 否 |  | RM05182 | 东 | 0.22 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05007 | 否 |  | RM05183 | 东 | 0.37 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05007 | 否 |  | RM05183 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 是 |  | RM05184 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L05F | 分户区_CA05008 | 否 |  | RM05185 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06001 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06002 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06003 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06007 | 否 |  | RM06004 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06005 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06003 | 否 |  | RM06006 | 西 | 0.09 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06007 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06008 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06009 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06010 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06011 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06012 | 南 | 0.55 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06013 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06014 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06015 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06016 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06017 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06018 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06019 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06020 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06021 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06022 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06023 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06024 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06025 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06026 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06027 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06028 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06029 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06030 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06031 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06032 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06033 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06034 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06035 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06036 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06037 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06038 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06039 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06040 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06041 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06042 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06043 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06044 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06045 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06046 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06047 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06048 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06049 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06050 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06051 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06052 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06053 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06054 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06055 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06056 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06057 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06058 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06059 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06060 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06061 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06062 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06063 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06064 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06065 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06066 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06067 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06068 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06069 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06070 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06071 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06072 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06073 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06074 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06075 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06076 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06077 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06078 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06079 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06080 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06081 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06082 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06083 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06084 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06085 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06086 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06087 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06088 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06089 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06090 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06091 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06092 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06093 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06094 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06095 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06096 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06097 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06098 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06099 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06100 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06101 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06102 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06103 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06104 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06105 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06106 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06107 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06108 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06109 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06110 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06111 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06112 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06113 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06114 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06115 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06116 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06117 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06118 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06119 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06120 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06121 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06122 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06123 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06124 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06125 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06126 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06127 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06128 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06129 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06130 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06131 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06132 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 是 |  | RM06133 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06134 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06135 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06136 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06137 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06138 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06139 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06140 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06141 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06142 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06143 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 否 |  | RM06144 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06145 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06147 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06148 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06149 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06002 | 是 |  | RM06150 | 北 | 0.42 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06006 | 否 |  | RM06151 | 南 | 0.61 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06152 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06153 | 南 | 0.63 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06154 | 北 | 0.63 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06155 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06157 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06158 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06159 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06160 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 是 |  | RM06164 | 东 | 0.57 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 是 |  | RM06165 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 是 |  | RM06166 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 是 |  | RM06167 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06005 | 是 |  | RM06168 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06005 | 是 |  | RM06169 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06005 | 是 |  | RM06170 | 东 | 0.63 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 否 |  | RM06171 | 南 | 0.17 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06001 | 是 |  | RM06172 | 南 | 0.60 | 0.45 |
| A-L06F | 分户区_CA06003 | 否 |  | RM06173 | 东 | 0.36 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06003 | 否 |  | RM06173 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06003 | 否 |  | RM06174 | 东 | 0.29 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 否 |  | RM06175 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 否 |  | RM06176 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 否 |  | RM06176 | 北 | 0.25 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 否 |  | RM06177 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06004 | 否 |  | RM06178 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06005 | 否 |  | RM06179 | 东 | 0.18 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06005 | 否 |  | RM06180 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06005 | 否 |  | RM06181 | 东 | 0.17 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06007 | 否 |  | RM06182 | 东 | 0.22 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06007 | 否 |  | RM06183 | 东 | 0.37 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06007 | 否 |  | RM06183 | 西 | 0.37 | 0.35 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 是 |  | RM06184 | 北 | 0.60 | 0.40 |
| A-L06F | 分户区_CA06008 | 否 |  | RM06185 | 北 | 0.17 | 0.40 |
| A-L07F | 分户区_CA07001 | 否 |  | RM07001 | 西 | 0.15 | 0.35 |
| A-L07F | 分户区_CA07002 | 否 |  | RM07002 | 西 | 0.15 | 0.35 |
| A-L07F | 分户区_CA07005 | 否 |  | RM07006 | 东 | 0.32 | 0.35 |
| A-L07F | 分户区_CA07006 | 否 |  | RM07007 | 东 | 0.24 | 0.35 |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.4条夏热冬冷地区居住建筑的窗墙面积比应符合表3.1.4的规定； |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 共有513个开间不满足 |  |  |  |  |  |  |