表1 外窗开间综合太阳得热系数判断表

| 朝向 | 楼层号 | 房间名 | 开间窗墙比 | 夏季综合太阳得热系数 | 冬季综合太阳得热系数 | 夏季综合太阳得热系数限值 | 冬季综合太阳得热系数限值 | 夏季强条限值 | 冬季强条限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01001 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01002 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01003 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01004 | 0.12 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01006 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01006 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01006 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01006 | 0.65 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01006 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01006 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01007 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01009 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01010 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01011 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01012 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01013 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01014 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01015 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01016 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01017 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01018 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01019 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01020 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01021 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01022 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01023 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01024 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01025 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01026 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01027 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01028 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01029 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01030 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01031 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01032 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01033 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01034 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01035 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01036 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01037 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01038 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01039 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01040 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01041 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01042 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01043 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01044 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01045 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01046 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01047 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01048 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01049 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01050 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01051 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01052 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01053 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01054 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01055 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01056 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01057 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01058 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01059 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01060 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01061 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01062 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01063 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01064 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01065 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01066 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01067 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01068 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01069 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01070 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01071 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01072 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01073 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01074 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01075 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01076 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01077 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01078 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01079 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01080 | 0.51 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01081 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01082 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01083 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01084 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01085 | 0.51 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01086 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01087 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01088 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01089 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01090 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01091 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01092 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01093 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01094 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01095 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01096 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01097 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01098 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01099 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01100 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01101 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01102 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01103 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01104 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01105 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01106 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01107 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01108 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01109 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01110 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01111 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01112 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01113 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01114 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01115 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01116 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01117 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01118 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01119 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01120 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01121 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01122 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01123 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01124 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01125 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01126 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01127 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01128 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01129 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01130 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01131 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01132 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01133 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01134 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01135 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01136 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01137 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01138 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01139 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01140 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01141 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01142 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01143 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01144 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01145 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01146 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01148 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01149 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01150 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01151 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01155 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01156 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01157 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01158 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01159 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01160 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 起居室RM01161 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01162 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 起居室RM01163 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01164 | 0.67 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01165 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01166 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01167 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01168 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01169 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01170 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01171 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L01F | 其它RM01172 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01173 | 0.67 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 起居室RM01174 | 0.64 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L01F | 其它RM01175 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L01F | 其它RM01177 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01177 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L01F | 其它RM01178 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02001 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02002 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02003 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L02F | 其它RM02004 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02005 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L02F | 其它RM02006 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02007 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02008 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02009 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02010 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02011 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02012 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02013 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02014 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02015 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02016 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02017 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02018 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02019 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02020 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02021 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02022 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02023 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02024 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02025 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02026 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02027 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02028 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02029 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02030 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02031 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02032 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02033 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02034 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02035 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02036 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02037 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02038 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02039 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02040 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02041 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02042 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02043 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02044 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02045 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02046 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02047 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02048 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02049 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02050 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02051 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02052 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02053 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02054 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02055 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02056 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02057 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02058 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02059 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02060 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02061 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02062 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02063 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02064 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02065 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02066 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02067 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02068 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02069 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02070 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02071 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02072 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02073 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02074 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02075 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02076 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02077 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02078 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02079 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02080 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02081 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02082 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02083 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02084 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02085 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02086 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02087 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02088 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02089 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02090 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02091 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02092 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02093 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02094 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02095 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02096 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02097 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02098 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02099 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02100 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02101 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02102 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02103 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02104 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02105 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02106 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02107 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02108 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02109 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02110 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02111 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02112 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02113 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02114 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02115 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02116 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02117 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02118 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02119 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02120 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02121 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02122 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02123 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02124 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02125 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02126 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02127 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02128 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02129 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02130 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02131 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02132 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02133 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02134 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02135 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02136 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02137 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02138 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02139 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02140 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02141 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02143 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02144 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02145 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02146 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02147 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02148 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02149 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02150 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02151 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02153 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02154 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02155 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02156 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02160 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02161 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02162 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02163 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02164 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02165 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 起居室RM02166 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L02F | 其它RM02167 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L02F | 起居室RM02168 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02169 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L02F | 其它RM02169 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02170 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02171 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02172 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02173 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02174 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02175 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02176 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02177 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02178 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L02F | 其它RM02179 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L02F | 其它RM02179 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L02F | 起居室RM02180 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L02F | 其它RM02181 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03001 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03002 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03003 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L03F | 其它RM03004 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03005 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L03F | 其它RM03006 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03007 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03008 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03009 | 0.60 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03010 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03011 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03012 | 0.55 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03013 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03014 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03015 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03016 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03017 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03018 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03019 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03020 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03021 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03022 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03023 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03024 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03025 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03026 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03027 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03028 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03029 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03030 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03031 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03032 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03033 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03034 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03035 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03036 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03037 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03038 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03039 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03040 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03041 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03042 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03043 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03044 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03045 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03046 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03047 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03048 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03049 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03050 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03051 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03052 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03053 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03054 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03055 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03056 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03057 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03058 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03059 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03060 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03061 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03062 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03063 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03064 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03065 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03066 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03067 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03068 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03069 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03070 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03071 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03072 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03073 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03074 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03075 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03076 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03077 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03078 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03079 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03080 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03081 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03082 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03083 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03084 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03085 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03086 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03087 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03088 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03089 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03090 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03091 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03092 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03093 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03094 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03095 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03096 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03097 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03098 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03099 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03100 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03101 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03102 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03103 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03104 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03105 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03106 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03107 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03108 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03109 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03110 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03111 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03112 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03113 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03114 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03115 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03116 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03117 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03118 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03119 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03120 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03121 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03122 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03123 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03124 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03125 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03126 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03127 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03128 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03129 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03130 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03131 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03132 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03133 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03134 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03135 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03136 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03137 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03138 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03139 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03140 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03141 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03142 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03143 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03144 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03145 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03147 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03148 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03149 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03150 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03151 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03152 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03153 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03154 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03155 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03157 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03158 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03159 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03160 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03164 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03165 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03166 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03167 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03168 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03169 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 起居室RM03170 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L03F | 其它RM03171 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L03F | 起居室RM03172 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03173 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L03F | 其它RM03173 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03174 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03175 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03176 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03176 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03177 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03178 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03179 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03180 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03181 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03182 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L03F | 其它RM03183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L03F | 其它RM03183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L03F | 起居室RM03184 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L03F | 其它RM03185 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04001 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04002 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04003 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L04F | 其它RM04004 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04005 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L04F | 其它RM04006 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04007 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04008 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04009 | 0.60 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04010 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04011 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04012 | 0.55 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04013 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04014 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04015 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04016 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04017 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04018 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04019 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04020 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04021 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04022 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04023 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04024 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04025 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04026 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04027 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04028 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04029 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04030 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04031 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04032 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04033 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04034 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04035 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04036 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04037 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04038 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04039 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04040 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04041 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04042 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04043 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04044 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04045 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04046 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04047 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04048 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04049 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04050 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04051 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04052 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04053 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04054 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04055 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04056 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04057 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04058 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04059 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04060 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04061 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04062 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04063 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04064 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04065 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04066 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04067 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04068 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04069 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04070 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04071 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04072 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04073 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04074 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04075 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04076 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04077 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04078 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04079 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04080 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04081 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04082 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04083 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04084 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04085 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04086 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04087 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04088 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04089 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04090 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04091 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04092 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04093 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04094 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04095 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04096 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04097 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04098 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04099 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04100 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04101 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04102 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04103 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04104 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04105 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04106 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04107 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04108 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04109 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04110 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04111 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04112 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04113 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04114 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04115 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04116 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04117 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04118 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04119 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04120 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04121 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04122 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04123 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04124 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04125 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04126 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04127 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04128 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04129 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04130 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04131 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04132 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04133 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04134 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04135 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04136 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04137 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04138 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04139 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04140 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04141 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04142 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04143 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04144 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04145 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04147 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04148 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04149 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04150 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04151 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04152 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04153 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04154 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04155 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04157 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04158 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04159 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04160 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04164 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04165 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04166 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04167 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04168 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04169 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 起居室RM04170 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L04F | 其它RM04171 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L04F | 起居室RM04172 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04173 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L04F | 其它RM04173 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04174 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04175 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04176 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04176 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04177 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04178 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04179 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04180 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04181 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04182 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L04F | 其它RM04183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L04F | 其它RM04183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L04F | 起居室RM04184 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L04F | 其它RM04185 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05001 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05002 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05003 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L05F | 其它RM05004 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05005 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L05F | 其它RM05006 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05007 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05008 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05009 | 0.60 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05010 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05011 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05012 | 0.55 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05013 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05014 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05015 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05016 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05017 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05018 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05019 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05020 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05021 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05022 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05023 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05024 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05025 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05026 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05027 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05028 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05029 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05030 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05031 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05032 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05033 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05034 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05035 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05036 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05037 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05038 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05039 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05040 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05041 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05042 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05043 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05044 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05045 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05046 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05047 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05048 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05049 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05050 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05051 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05052 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05053 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05054 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05055 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05056 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05057 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05058 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05059 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05060 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05061 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05062 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05063 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05064 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05065 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05066 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05067 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05068 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05069 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05070 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05071 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05072 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05073 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05074 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05075 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05076 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05077 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05078 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05079 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05080 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05081 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05082 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05083 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05084 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05085 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05086 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05087 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05088 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05089 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05090 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05091 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05092 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05093 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05094 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05095 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05096 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05097 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05098 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05099 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05100 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05101 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05102 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05103 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05104 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05105 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05106 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05107 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05108 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05109 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05110 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05111 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05112 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05113 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05114 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05115 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05116 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05117 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05118 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05119 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05120 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05121 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05122 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05123 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05124 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05125 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05126 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05127 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05128 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05129 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05130 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05131 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05132 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05133 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05134 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05135 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05136 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05137 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05138 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05139 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05140 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05141 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05142 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05143 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05144 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05145 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05147 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05148 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05149 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05150 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05151 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05152 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05153 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05154 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05155 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05157 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05158 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05159 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05160 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05164 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05165 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05166 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05167 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05168 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05169 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 起居室RM05170 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L05F | 其它RM05171 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L05F | 起居室RM05172 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05173 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L05F | 其它RM05173 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05174 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05175 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05176 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05176 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05177 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05178 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05179 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05180 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05181 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05182 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L05F | 其它RM05183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L05F | 其它RM05183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L05F | 起居室RM05184 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L05F | 其它RM05185 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06001 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06002 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06003 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 西 | A-L06F | 其它RM06004 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06005 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L06F | 其它RM06006 | 0.09 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06007 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06008 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06009 | 0.60 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06010 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06011 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06012 | 0.55 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06013 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06014 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06015 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06016 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06017 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06018 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06019 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06020 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06021 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06022 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06023 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06024 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06025 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06026 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06027 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06028 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06029 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06030 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06031 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06032 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06033 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06034 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06035 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06036 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06037 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06038 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06039 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06040 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06041 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06042 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06043 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06044 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06045 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06046 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06047 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06048 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06049 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06050 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06051 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06052 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06053 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06054 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06055 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06056 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06057 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06058 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06059 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06060 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06061 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06062 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06063 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06064 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06065 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06066 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06067 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06068 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06069 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06070 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06071 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06072 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06073 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06074 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06075 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06076 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06077 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06078 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06079 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06080 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06081 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06082 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06083 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06084 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06085 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06086 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06087 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06088 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06089 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06090 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06091 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06092 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06093 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06094 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06095 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06096 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06097 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06098 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06099 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06100 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06101 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06102 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06103 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06104 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06105 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06106 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06107 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06108 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06109 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06110 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06111 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06112 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06113 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06114 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06115 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06116 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06117 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06118 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06119 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06120 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06121 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06122 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06123 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06124 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06125 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06126 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06127 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06128 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06129 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06130 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06131 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06132 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06133 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06134 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06135 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06136 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06137 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06138 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06139 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06140 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06141 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06142 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06143 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06144 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06145 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06147 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06148 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06149 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06150 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06151 | 0.61 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06152 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06153 | 0.63 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06154 | 0.63 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06155 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06157 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06158 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06159 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06160 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06164 | 0.57 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06165 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06166 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06167 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06168 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06169 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 起居室RM06170 | 0.63 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | -- | 0.40 | -- |
| 南 | A-L06F | 其它RM06171 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 南 | A-L06F | 起居室RM06172 | 0.60 | 0.19 | 0.19 | -- | 0.50 | -- | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06173 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L06F | 其它RM06173 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06174 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06175 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06176 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06176 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06177 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06178 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06179 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06180 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06181 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06182 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L06F | 其它RM06183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L06F | 其它RM06183 | 0.37 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 北 | A-L06F | 起居室RM06184 | 0.60 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 北 | A-L06F | 其它RM06185 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 西 | A-L07F | 其它RM07001 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 西 | A-L07F | 其它RM07002 | 0.15 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L07F | 其它RM07006 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | -- | 0.40 | -- |
| 东 | A-L07F | 其它RM07007 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | -- | -- | 0.40 | -- |
| 标准条目 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021第3.1.9条夏热冬冷B区居住建筑外窗的太阳得热系数应符合表表3.1.9-3的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |