## 主电源进线
重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线
杆塔号 | 坐标 |  | 档距（m） | 杆型 | 角度 | 备注
| X | Y
J0 | 3259811.238 | 35617644.345 |  |  |  | 外线接入分界点
拟建J1杆 | 3259841.124 | 35617592.318 | 60 | 耐张杆 |  | 架空线
拟建J2杆 | 3259870.54 | 35617543.088 | 57 | 转角杆 | 左4°44"
拟建J3杆 | 3259900 | 35617483.795 | 66 | 转角杆 | 左15°28"
拟建J4杆 | 3259910.574 | 3571430.091 | 55 | 转角杆 | 左16°7"
拟建J5杆 | 3259906.563 | 35617388.922 | 41 | 转角杆 | 右47°11"
拟建J6杆 | 3259947.74 | 35617342.459 | 62 | 转角杆 | 右57°36"
拟建J7杆 | 3260007.705 | 35617351.953 | 61 | 转角杆 | 左84°57"
拟建J8杆 | 3260017.687 | 35617311.742 | 41 | 终端杆
拟建J9杆 | 3260037.241 | 35617232.849 | 81 | 终端杆
拟建J10杆 | 3260051.689 | 35617174.614 | 60 | 直线杆
拟建J11杆 | 3260066.136 | 35617116.38 | 60 | 直线杆
拟建J12杆 | 3260076.112 | 356170776.167 | 41 | 双回路电缆终端杆
重庆轻工职业学院璧山校区主电源进线工程量清单
序号 | 设备材料名称 | 型号 | 数量 |  |  | 备注
| 钢杆 | CY0-D-10kV | 12基 |  |  | 12.5米
| 绝缘导线 | JKLGYJ-300 | 685米
| 电缆 | ZR-YJV22-10KV,3*400 | 191米
| 电缆井 |  | 4座
| 钢杆基础混凝土 | C25 | 93.6立方米
| 基础钢筋 |  | 9600kg
| 地脚螺栓 | Ф42*1780 | 192根
| 基础土石方 |  | 121.7立方米
| 户外电缆冷缩头 |  | 1套
| 户内电缆冷缩头 |  | 1套
| 电缆保护钢管 | dn200 | 9米
| 电缆穿管地埋土石方开挖 |  | 160立方米
| 电缆穿管地埋砂粒土回填 |  | 132立方米
| 电缆地埋保护管 | CPVCФ175 | 465米 |  |  | 一用一备一预留

## 开闭所
重庆轻工职业学院璧山校区4#开闭所主要设备材料清单
序号 | 设备材料名称 | 型号 | 数量 | 备注
| 10KV进线柜 | KYN28-12 | 1台
| 10KV计量柜 | KYN28-12 | 1台
| 10KVPT及避雷器柜 | KYN28-12 | 1台
| 10KV出线柜 | KYN28-12 | 9台
| 直流屏 |  | 1套
| 变压器 | SCB14-1000KVA 10/0.4KV | 1台
| 低压进线柜 | GCS | 1台
| 无功补偿柜 | GCS | 1台
| 低压出线柜 | GCS | 1台
| 电缆 | ZR-YJV22-10KV,3*50 | 20米
| 户内电缆冷缩头 |  | 2套